Informacja na potrzeby ubezpieczycieli w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego IMP

stan na 01.01.2020r.

- Budynki Instytutu kwalifikowane są pod względem przeznaczenia jako budynki ZL, PM i IN.

- Konstrukcje budowlane poszczególnych obiektów, uwzględniając ich: wysokość, obciążenie ogniowe, bądź występującą kategorię ZL, spełniają wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej i tak:

- budynki „A” i „B” spełniają wymaganą klasę „B” odporności pożarowej,

- bud. techniczny (parterowy, konstrukcja niepalna),spełnia wymaganą klasę „E”,

- bud. inwentarzowy (ściany niepalne, konstrukcja i pokrycie dachu palne), spełnia wymaganą klasę „E”,

- bud. garażu wielostanowiskowy (parterowy, konstrukcja niepalna), spełnia wymaganą klasę „E”,

- bud. sprężarkowni (parterowy konstr. niepalna), spełnia wymaganą klasę „E”.

- Budynki Instytutu wyposażone są podręczny sprzęt gaśniczy w ilościach 
i rodzajach jak niżej:

- Gaśnica proszkowa 		- 75 szt.

- Gaśnica śniegowa 		- 37 szt.

- Urządzenie gaśnicze (UGS) 	- 37 szt.

Podręczny sprzęt gaśniczy poddawany jest przeglądom konserwacyjnym, jeden  raz w roku.

- Budynki wyposażono w sieć hydrantów wewnętrznych następująco:

- Budynek „A”

- Hydranty H-25 wraz z wężami półsztywnymi i prądownicami - 27 szt.

- Hydranty H-52 wraz z wężami płasko składanymi i prądownicami-2 szt.

- zawory hydrantowe 52 - 37 szt.

- Budynek „B”

- Hydranty H-25 wraz z wężami płaskoskładanymi i prądownicami-24 szt.

Sieć hydrantowa zasilana jest z sieci miejskiej poprzez hydrofornię, 
w zbiornikach, której zabezpieczono zapas wody do celów gaśniczych w ilości 10m3.

- Do zewnętrznego gaszenia pożaru może być wykorzystana sieć hydrantów ulicznych ( na „wysokości” posesji Instytutu, zlokalizowane są 3 hydranty – na instalacji o śr. 250mm.

- Wokół obiektu wyznaczono drogi pożarowe.

- Budynek „A” wyposażony jest kompleksowo w nową instalację systemu sygnalizacji pożarowej (czujki pożarowe i ROP) podłączonej w ramach monitoringu pożarowego do Państwowej Straży Pożarnej. W minionym roku zamontowano dodatkową Centralę Sygnalizacji Pożarowej.

- Budynek „B” posiada odrębną sieć sygnalizacji  pożaru i obecnie obejmuje ona tylko wybrane pomieszczenia. Wszystkie Centrale Sygnalizacji Pożaru obu budynków połączone są w sieć.

- Budynek „A” posiada dwie wydzielone klatki schodowe, instalację zabezpieczającą klatki schodowe przed zadymieniem wraz z instalacją oddymiającą poziome drogi ewakuacyjne, oświetlenie ewakuacyjne i Dźwiękowy System Ostrzegawczy.

- W budynku „B” w ramach prowadzonych prac remontowych, dostosowano do wymagań p.poż. dwie klatki schodowe, pomieszczenia laboratoryjne na I i II piętrze, częściowo na parterze i III-cim oraz korytarze I- i II piętra. Na drugim piętrze wykonano podział budynku na dwie strefy pożarowe.

- W dwóch laboratoriach zainstalowano łącznie trzy detektory gazu palnego wraz z dwoma modułami alarmowymi.

Andrzej Berner