ZAKRES ORAZ CENNIK WYKONYWANYCH BADAŃ

| Materiał biologiczny | Pierwiastek/metal | Technika oznaczania | Procedura badawcza | Termin wykonania analizy | Koszt jednostkowy | Koszt za zestaw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOCZ | glin (aluminium-Al) arsen (As)** kadm (Cd) chrom (Cr) kobalt ( Co) miedź (Cu) ołów (Pb) mangan (Mn) nikiel (Ni) selen (Se) cynk (Zn) srebro (Ag) pozostałe do uzgodnienia z klientem | Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS), aparat Elan DRC-e (PerkinElmer, SCIEX, USA)/ Nexion 320 D (PerkinElmer, SCIEX, USA) Emisyjna spektrometria optyczna ( ICP-OES), aparat 5110 SVDV Agilent ( MS Spektrum) | ZBM-PB-01 ( wyd. 3 z dn. 04.01.2016) ZBM-PB-05 (wyd.1 z 15.05.2017) | 3-5 dni roboczych, w przypadku dużej liczby analiz do 15 dni roboczych | 60 PLN | Zestaw 3 metali- 120 PLN Każdy kolejny pierwiastek 20 PLN |
|  | rtęć (Hg) | Absorpcyjna spektrometria atomowa, technika „termalnej dekompozycji związków rtęci” (TDA-AAS), aparat DMA-80 (Spectro-Lab) | ZBM-PB-35 ( wyd. 2 z dn. 04.01.2016) |  | 60 PLN |  |
| SUROWICA | miedź (Cu) cynk (Zn) selen (Se) kobalt (Co) nikiel (Ni) chrom (Cr) srebro (Ag) pozostałe do uzgodnienia z klientem | Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS), aparat Elan DRC-e (PerkinElmer, SCIEX, USA)/ Nexion 320 D (PerkinElmer, SCIEX, USA) Emisyjna spektrometria optyczna ( ICP-OES), aparat 5110 SVDV Agilent ( MS Spektrum) | ZBM-PB-02 ( wyd. 2 z dn. 04.01.2016) ZBM-PB-05 (wyd.1 z 15.05.2017) | 3-5 dni roboczych, w przypadku dużej liczby analiz do 15 dni roboczych | 60 PLN | Zestaw 3 metali- 120 PLN Każdy kolejny pierwiastek 20 PLN |
| KREW | Ołów (Pb) Kadm (Cd) Mangan (Mn) | Bezpłomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa (GF-AAS), aparat Aanalyst 600 (PerkinElmer) Emisyjna spektrometria optyczna (ICP-OES), aparat 5110 SVDV Agilent (MS Spektrum) | ZBM-PB-36 (wyd.4 z dn.04.01.2016) ZBM-PB-11 ( wyd. 6 z dn. 03.10.2016) ZBM-PB-07 (wyd.1 z 24.09.2018) | 3-5 dni roboczych, w przypadku dużej liczby analiz do 15 dni roboczych | 75 PLN |  |
|  | Zestaw ołów+ kadm (Pb+Cd) | Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS), aparat Elan DRC-e (PerkinElmer, SCIEX, USA)/ Nexion 320 D (PerkinElmer, SCIEX, USA) | ZBM-PB-36 (wyd.4 z dn. 04.01.2016) |  | 120 PLN |  |
|  | Cynkoprotoporfiryny (ZPP) | Spektrofotometryczna | ZBM-PB-14 (wyd.4 z dn. 04.01.2016) |  | 18 PLN |  |
|  | Rtęć(Hg) | Absorpcyjna spektrometria atomowa, technika „termalnej dekompozycji związków rtęci” (TDA-AAS), aparat DMA-80 (Spectro-Lab) | ZBM-PB-35 (wyd. 2 z dn. 04.01.2016) |  | 120 PLN |  |
| WŁOSY | Rtęć (Hg) | Absorpcyjna spektrometria atomowa, technika „termalnej dekompozycji związków rtęci” (TDA-AAS), aparat DMA-80 (Spectro-Lab) | ZBM-PB-35 (wyd. 2 z dn. 04.01.2016) | 10 dni roboczych | 170 PLN |  |
| **INNE | analiza specjacyjna arsenu w moczu | Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) w połączeniu z wysokosprawną chromatografią cieczową, aparat Elan DRC-e/Chromera Series 200 (PerkinElmer, SCIEX, USA) |  | 15 dni roboczych | 350 PLN |  |