Łódź, 30.09.2019 r.

# TRESŚĆ ZAPYTAŃ I ODPOWIEDZI

# Nr postępowania: AZAPUZA/63/19/WO

# Dotyczy: zapytania ofertowego na : zakup i dostawę odczynników oraz materiałów zużywalnych do badań naukowych i realizacji projektu naukowego dla Zakładu Toksykologii i Kancerogenezy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

W nawiązaniu do przedmiotowego zapytania ofertowego zwracamy się do Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania Wykonawcy:

Pytanie 1 dotyczące części 1 
Czy Zmawiający w pozycji 1, części 1, dopuści produkt zawieszony w buforze PBS z 15mM dodatkiem azydku sodu?

Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza. Wskazany w zapytaniu  nr katalogowy  wskazuje na specyfikę produktu. Metoda badania została ustawiona z uwzględnieniem w/w odczynników.

Pytanie 2 dotyczące części 1

Czy Zmawiający w pozycji 2, części 1, dopuści produkt zawieszony w buforze PBS z 15mM dodatkiem azydku sodu?

Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza. Wskazany w zapytaniu  nr katalogowy  wskazuje na specyfikę produktu. Metoda badania została ustawiona z uwzględnieniem w/w odczynników.

Pytanie 3 dotyczące części 1

Czy Zmawiający w pozycji 3, części 1, dopuści bezbarwne tipsy o zakresie pobierania płynu 1-200 µl?

Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza. Wskazany w zapytaniu  nr katalogowy  wskazuje                   na specyfikę produktu. Metoda badania została ustawiona z uwzględnieniem w/w odczynników.

Z wyrazami szacunku,

D Y R E K T O R

Prof. dr hab.  med. Konrad Rydzyński