Łódź  13.08.2019

TREŚĆ ZAPYTAŃ I ODPOWIEDZI DO SIWZ

AZAPUZA/36/19/PN

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa budynku B Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wraz z wymianą infrastruktury zewnętrznej kanalizacyjnej i naprawą dróg i parkingów oraz pracami projektowymi celem dostosowania do standardów UE” – etap I:  Adaptacja pomieszczeń dla pracowników Instytutu oraz prowadzenia działalności dydaktyczno-leczniczej na czas realizacji inwestycji .

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8, przekazuje treść zapytań dotyczącego zapisów SIWZ. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Porównanie przedmiaru robót sieci LAN z dokumentacją projektową oraz SIWZ załączonymi do przetargu wskazuje na liczne rozbieżności takie jak:

- Szafa w punkcie LPD w projekcie określona jako 15U w SIWZ jako min. 39U,

- Projekt przewiduje gniazda światłowodowe we wszystkich pomieszczeniach gabinetów natomiast SIWZ oraz kosztorys nie uwzględniają ich,

- Zaniżona ilość kabla w stosunku do wymaganych długości połączeń,

- Jak jest wymagana ilość switchy?

- Itp.

- Prosimy o sprecyzowanie wymagań z siecią LAN dla prawidłowego przygotowania oferty.

W związku z powyższym ze względu na czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi zamawiający  zmienia:

Termin składania ofert z dnia 29.08.2019 godzina: 11:00 na 09.09.2019 godzina 09:00

Termin otwarcia ofert z dnia 29.09.2049 godzina: 12:00 na 09.09.2019 godzina: 12.:00

Jednocześnie Zamawiający informuje ,ze odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w terminie określonym w ustawie PZP.

Z wyrazami szacunku,

DYREKTOR

Prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński