## Załącznik 1 A

AZAPUZA/10/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ  NR 1

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena jednostkowa za 1 szt. lub 1 op. netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna Brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku wykonana z polipropylenu, do podawania małych dawek leku, insulinówka poj. 1 ml. – 100j.m,z igłą, precyzyjnie określająca podawanie dawek, wyraźna skala zapewniająca łatwy odczyt, konstrukcja zmniejszająca straty leku, blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wypadaniu tłoka z komory strzykawki. | op/100 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku wykonana z polipropylenu o poj. 2 ml (+/- 20%). bez igły, wyraźna skala zapewniająca łatwy odczyt, blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wypadaniu tłoka z komory strzykawki, łatwy przesuw tłoka, konstrukcja zmniejszająca straty leku. | op/100 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka jednorazowego użytku wykonana z polipropylenu o poj. 5 ml. (+/- 20%). bez igły, wyraźna skala zapewniająca łatwy odczyt, blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wypadaniu tłoka z komory strzykawki, łatwy przesuw tłoka, konstrukcja zmniejszająca straty leku. | op/100 | 35 |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawka jednorazowego użytku wykonana z polipropylenu o poj. 10 ml. (+/- 20%). bez igły, wyraźna skala zapewniająca łatwy odczyt, blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wypadaniu tłoka z komory strzykawki, łatwy przesuw tłoka, konstrukcja zmniejszająca straty leku. | op/100 | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka jednorazowego użytku wykonana z polipropylenu o poj. 20 ml. (+/- 20%). bez igły, wyraźna skala zapewniająca łatwy odczyt, blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wypadaniu tłoka z komory strzykawki, łatwy przesuw tłoka, konstrukcja zmniejszająca straty leku. | op/100 | 100 |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka jednorazowego użytku wykonana z polipropylenu o poj. 50 /60 ml. Typu PERFUZOR wyraźna i trwała skala zapewniająca łatwy odczyt, blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wypadaniu tłoka z komory strzykawki, łatwy przesuw tłoka, minimalna objętość zalegania, przezroczysta, do pomp infuzyjnych (Ascor) | op/100 | 35 |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka jednorazowego użytku wykonana z polipropylenu o poj. 50 /60 ml. Typu PERFUZOR wyraźna i trwała skala zapewniająca łatwy odczyt, blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wypadaniu tłoka z komory strzykawki, łatwy przesuw tłoka, minimalna objętość zalegania, do podawania leków wrażliwych na światło, do pomp infuzyjnych ( Ascot) | op/100 | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka jednorazowego użytku wykonana z polipropylenu o poj. 100 ml. wyraźna skala zapewniająca łatwy odczyt, blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wypadaniu tłoka z komory strzykawki, łatwy przesuw tłoka, uchwyt aspiracyjny na tłoku. | op/100 | 40 |  |  |  |  |
| 9 | igła o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, przeznaczona do pobierania i rozpuszczania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem dostępna w uniwersalnym rozmiarze 18G x 30 mm lub 1,8 x40 mm | op/100 | 250 |  |  |  |  |
| 10 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych Luer – Lock przezroczysty, o dł. 150 cm. | szt. | 750 |  |  |  |  |
| 11 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych Luer – Lock o dł. 150 cm., do podawania leków wrażliwych na światło. | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 12 | Przyrząd jednorazowy do pompy AP - 31 z wkładką silikonową o dł. 220mm. | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Wartość ogólna (netto) |  |
|  | Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/10/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 2

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. Miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena jednostkowa netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna Brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula (venflon) do żył obwodowych do długotrwałego podawania płynów i leków, wykonana z poliuretanu, jednorazowego użytku rozmiar 0,9 x 25 mm., szlif igły tylny zapewniający łatwe wprowadzenie kaniuli, bez dodatkowego portu. igła kaniuli zaopatrzona w automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula posiada zastawkę dla krwi uniemożliwiając wyciek krwi po usunięciu igły. | szt. | 350 |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula (venflon) do żył obwodowych do długotrwałego podawania płynów i leków, wykonana z poliuretanu, jednorazowego użytku rozmiar 1,1 x 25 mm., szlif igły tylny zapewniający łatwe wprowadzenie kaniuli, bez dodatkowego portu. igła kaniuli zaopatrzona w automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula posiada zastawkę dla krwi uniemożliwiając wyciek krwi po usunięciu igły | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula (venflon) do żył obwodowych do długotrwałego podawania płynów i leków, wykonana z poliuretanu, jednorazowego użytku rozmiar 1,1 x 25 mm., szlif igły tylny zapewniający łatwe wprowadzenie kaniuli, bez dodatkowego portu. igła kaniuli zaopatrzona w automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula posiada zastawkę dla krwi uniemożliwiając wyciek krwi po usunięciu igły | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula (venflon) do żył obwodowych do długotrwałego podawania płynów i leków, wykonana z poliuretanu, jednorazowego użytku rozmiar 1,3x 33 mm., szlif igły tylny zapewniający łatwe wprowadzenie kaniuli, bez dodatkowego portu. igła kaniuli zaopatrzona w automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula posiada zastawkę dla krwi uniemożliwiając wyciek krwi po usunięciu igły | szt. | 750 |  |  |  |  |

| 5. | Kaniula (venflon) do żył obwodowych do długotrwałego podawania płynów i leków, wykonana z poliuretanu, jednorazowego użytku rozmiar 1,5x 45 mm., szlif igły tylny zapewniający łatwe wprowadzenie kaniuli, bez dodatkowego portu. igła kaniuli zaopatrzona w automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula posiada zastawkę dla krwi uniemożliwiając wyciek krwi po usunięciu igły | szt. | 100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Kaniula (venflon) do żył obwodowych do długotrwałego podawania płynów i leków, wykonana z poliuretanu, jednorazowego użytku rozmiar 1,7x 50 mm., szlif igły tylny zapewniający łatwe wprowadzenie kaniuli, bez dodatkowego portu. igła kaniuli zaopatrzona w automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula posiada zastawkę dla krwi uniemożliwiając wyciek krwi po usunięciu igły | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 7. | Kaniula (venflon) do żył obwodowych do długotrwałego podawania płynów i leków, wykonana z poliuretanu, jednorazowego użytku rozmiar 2,2x 50 mm., szlif igły tylny zapewniający łatwe wprowadzenie kaniuli, bez dodatkowego portu. igła kaniuli zaopatrzona w automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu. Kaniula posiada zastawkę dla krwi uniemożliwiając wyciek krwi po usunięciu igły | szt | 50 |  |  |  |  |
| 8. | Kaniula jednorazowego użycia do tętniczek obwodowych, szlif zapewniający odpowiednią ostrość igły, wysoka biotolerancja teflonu, duża elastyczność kaniuli:rozm. 20 G / 1,1 x 45 | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw jednorazowego użycia – cewnik wykonany z poliuretanu dwuświatłowy rozmiar 7F lub 8F / dł. 20 cm. Do kaniulizacji żylnych centralnych naczyń krwionośnych w celu podawania leków drogą pozajelitową lub wykonania dializy, ze znacznikiem długości, widoczny w promieniach RTG, metalowa prowadnica niklowo-tytanowa całkowicie odporna na załamania z końcówką J, rozszerzało, strzykawka trzyczęściowa 5 ml., zatyczka mocująca, igła wprowadzająca (V )(zakładanie kaniuli metodą Seldingera): zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami otwierające drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki .Drobne elementy poza prowadnicą i cewnikiem pakowane w oddzielny woreczek dla ochrony przed rozsypaniem podczas rozpakowywania. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw jednorazowego użycia – cewnik wykonany z poliuretanu dwuświatłowy rozmiar F 11 lub 12 F / dł. 20 cm. Do kaniulizacji żylnych centralnych naczyń krwionośnych w celu podawania leków drogą pozajelitową lub wykonania dializy, ze znacznikiem długości, widoczny w promieniach RTG, metalowa prowadnica niklowo-tytanowa całkowicie odporna na załamania z końcówką J, rozszerzało, strzykawka trzyczęściowa 5 ml., zatyczka mocująca, igła wprowadzająca (V )( (zakładanie kaniuli metodą Seldingera): zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami otwierające drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki . Drobne elementy poza prowadnicą i cewnikiem pakowane w oddzielny woreczek dla ochrony przed rozsypaniem podczas rozpakowywania | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw jednorazowego użycia – cewnik wykonany z poliuretanu czteroświatłowy rozmiar F 8 / dł. 20 cm. Do kaniulizacji żylnych centralnych naczyń krwionośnych w celu podawania leków drogą pozajelitową lub wykonania dializy, ze znacznikiem długości, widoczny w promieniach RTG metalowa prowadnica niklowo-tytanowa całkowicie odporna na załamania z końcówką J, rozszerzało, strzykawka trzyczęściowa 5 ml., zatyczka mocująca, igła wprowadzająca (V )( (zakładanie kaniuli metodą Seldingera): zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami otwierające drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki . Drobne elementy poza prowadnicą i cewnikiem pakowane w oddzielny woreczek dla ochrony przed rozsypaniem podczas rozpakowywania | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw jednorazowego użycia – cewnik wykonany z poliuretanu trójświatłowy rozmiar F 7 / dł. 20 cm. Do kaniulizacji żylnych centralnych naczyń krwionośnych w celu podawania leków drogą pozajelitową, ze znacznikiem długości, widoczny w promieniach RTG, metalowa prowadnica z końcówką J, rozszerzało, strzykawka trzyczęściowa 5 ml., zatyczka mocująca, igła wprowadzająca (V )( (zakładanie kaniuli metodą Seldingera): zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami otwierające drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki . Drobne elementy poza prowadnicą i cewnikiem pakowane w oddzielny woreczek dla ochrony przed rozsypaniem podczas rozpakowywania | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wartość ogólna (netto) |  |
|  | Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                             Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/10/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ  NR 3

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena jednostkowa netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezigłowy port iniekcyjny do użytku na 7 dni przeźroczysta obudowa, przejrzysta silikonowa membrana do 200 przyłączeń strzykawki lub linii infuzyjnej. Bez potrzeby użycia koreczka do zabezpieczenia. Zastawka zapobiega cofaniu się krwi do cewnika, gładka powierzchnia do dezynfekcji. Sterylne, pakowane pojedynczo. | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 2. | Bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczem do użytku na 7 dni, przeźroczysta obudowa, przejrzysta silikonowa membrana do 200 przyłączeń strzykawki lub linii infuzyjnej. Bez potrzeby użycia koreczka do zabezpieczenia. Zastawka zapobiega cofaniu się krwi do cewnika, gładka powierzchnia do dezynfekcji. Sterylne, pakowane pojedynczo. Z zaciskiem ślizgowym na drenie. | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 3. | Bezigłowy port iniekcyjny z podwójnym przedłużaczem do użytku na 7 dni, przeźroczysta obudowa, przejrzysta silikonowa membrana do 200 przyłączeń strzykawki lub linii infuzyjnej. Bez potrzeby użycia koreczka do zabezpieczenia. Zastawka zapobiega cofaniu się krwi do cewnika, gładka powierzchnia do dezynfekcji. Sterylne, pakowane pojedynczo. Z przesuwanymi zaciskami na drenie. | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 4. | Bezigłowy port iniekcyjny z potrójnym przedłużaczem do użytku na 7 dni, przeźroczysta obudowa, przejrzysta silikonowa membrana do 140 przyłączeń strzykawki lub linii infuzyjnej. Bez potrzeby użycia koreczka do zabezpieczenia. Zastawka zapobiega cofaniu się krwi do cewnika, gładka powierzchnia do dezynfekcji. Sterylne, pakowane pojedynczo. Z przesuwanymi zaciskami na drenie | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 5. | Infuzyjny system do pomiaru Ośrodkowego Ciśnienia Żylnego (OCŻ) jednorazowego użycia, wykonany z odpornego na załamania materiału, skala od +35 do – 15 cm. H2O, ( w zakresie pozycji 100 szt. linii i 5 sztuk skal wielorazowych wraz z mocowaniem) | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 6. | Mini Spike Plus jednorazowego użycia z filtrem bakteryjnym 0,45 mikrometra. Zastawka otwierająca przepływ tylko w momencie przyłaczenia strzykawki | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 7. | Transofix – krótki kolec przelewowy jednorazowego użycia. | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 8. | Standardowy koreczek luer lock jednorazowego użycia. | szt. | 2500 |  |  |  |  |
| 9. | Rurka miekka z tworzywa 10 cm z filtrem cząsteczkowym 5 mikrometrów do pobierania leków z ampułek | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 10. | Koreczek uniwersalny Combi | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 11. | Kranik do venflonów szt. | szt. | 150 |  |  |  |  |
| Wartość ogólna (netto) |  |
| Wartość ogólna (brutto) |  |

..........................                                                       .................................................................

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/10/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 4

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena jednostkowa netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych (bez igły), elastyczna komora kroplowa z filtrem p/bakteryjnym, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, miękki elastyczny dren, bardzo szczelne połączenie z butelką z płynem, ostry, łatwy do wprowadzenia kolec komory kroplowej, zacisk rolkowy. Zastawka zabezpieczająca przedostanie się powietrza do drenu (do pacjenta) | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych (bez igły), elastyczna komora kroplowa z filtrem p/bakteryjnym, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, miękki elastyczny dren, bardzo szczelne połączenie z butelką z płynem, ostry, łatwy do wprowadzenia kolec komory kroplowej, zacisk rolkowy. Zastawka zabezpieczająca przedostanie się powietrza do drenu (do pacjenta). i membrana na końcu drenu przepuszczająca powietrze zatrzymująca płyn jest filtrem p/bakteryjnym djae możliwość wypełnienia drenu bez wycieku płyni w układzie zamknietym. Wskaźnik skuteczności filtra p/bakteryjnego BFE i VFE minimum 99,999% potwierdzona raportem z badań. | szt. | 4000 |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Zastawka zabezpieczająca przedostanie się powietrza do drenu( do pacjenta ) i membrana na końcu drenu przepuszczająca powietrze zatrzymująca płyn jest filrem p/bakteryjnym daje możliwość wypełnienia drenu bez wycieku płynu w układzie zamkniętym. Wskaźnik skuteczności filtra p/bakteryjnego BFE i VFE minimum 99,999% potwierdzona oświadczeniem producenta. .Bezigłowy port powyżej komory kroplowej daje możliwość przepłukania linii strzykawką lub przyłączenie krótkiego łącznika do infuzji kolejnych leków | szt. | 1 000 |  |  |  |  |
| 4. | Krótki łącznik, zakończony z jednej strony kolcem z drugiej końcówką żeńską lock do przyłączenia do bezigłowego portu aparatu z poz.4. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |
| 5. | Przewody do żywienia dojelitowego do pompy infuzyjnej Infusomat Space | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 6. | Przewody do pompy infuzyjnej objętościowej Infusomat Space | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Wartość ogólna (netto) |  |
|  |  |  | Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/10/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 5

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena jednostkowa netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych rozmiar Ch. 10 , 12, 14, 16, 18/ dł. 50 - 60 cm., prosty z otworem centralnym i 2 bocznymi, gładka powierzchnia, zakończony atraumatycznie dla minimalizacji podrażnień błony śluzowej. | szt. | 4500 |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych rozmiar Ch 10, 12, 14, 16 ,18 / dł. 60 cm., z zagiętym końcem, z otworem centralnym i 2 bocznymi, gładka powierzchnia i atraumatyczne zakończenie dla minimalizacji podrażnień błony śluzowej. | szt. | 2500 |  |  |  |  |
| 3. | Sonda żołądkowa z otworem centralnym i bocznymi rozmiar Ch. 16, 18, 22 / dł 125 cm., gładka powierzchnia, atraumatycznie zakończona dla minimalizacji podrażnień błony śluzowej. | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 4. | Zgłębnik do płukania żołądka i jelit, przezroczysty z PCV, otworem centralnym i bocznymi rozmiar Ch. 16, , 24, 34,40 / dł 150 - 155 cm., gładka powierzchnia, atraumatycznie zakończona dla minimalizacji podrażnień błony śluzowej | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 5. | Zgłębnik Sengstakena – Blakemora, Ch 16, 20. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik jednorazowego użycia do cewnikowania pęcherza moczowego (Foley), silikonowy, z balonem uszczelniającym 5-10 lub 5-15 ml., dwudrożny, sterylny rozmiar Ch 12 , 14, 16, 18, 20 | szt. | 800 |  |  |  |  |
| 7. | Wieszak do worka urologicznego | Szt. | 50 |  |  |  |  |
| 8. | Worek do dobowej zbiórki moczu jednorazowego użycia, z zaworem do opróżniania i zapinką mocującą do ramy łóżka | szt. | 1250 |  |  |  |  |
| 9. | Worek do pomiaru diurezy godzinowej jednorazowego użycia, z zaworem do opróżniania i zapinką mocującą do ramy łóżka. | szt. | 75 |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik jednorazowego użycia do cewnikowania pęcherza moczoweg o ( Tiemana )silikonowy z balonem uszczelnieniającym 5-10 lub 5-15 ml , sterylny rozmiar Ch 10, 12, 14, 16, 18. | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik zewnętrzny 1-częściowy , 100% silikon, ,przezroczysty, dł. 9,5 cm łączy się z każdym workiem do zbiórki moczu. 30 sztuk w op. Rozmiar 29 mm, 32 mm, 36 mm, 41 mm | op. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wartość ogólna (netto) |  |
|  | Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/10/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 6

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. Miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena jednostkowa netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurki „GUEDEL” – końcówka rurki atraumatyczna, bez możliwości uszkodzenia śluzówki jamy ustnej, rozmiary znakowane kolorami rozmiar Ch 2.0 - 6.0. | szt. | 350 |  |  |  |  |
| 2 | Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Pakowane folia-papier. Nr 5.5 - 9.0 | szt | 250 |  |  |  |  |
| 3 | Rurka tracheotomijna, jednorazowego użycia z mankietem niskociśnieniowym Nr 6.0 - 10.0 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, z parametrami filtracji względem bakterii min. 99,9999% i nawilżaniem min. 18 mg/l przy VT 500 ml | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 5 | Filtr jednorazowy do respiratora Bennett 980 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Sterylna woda do tlenu poj. 325 ml, do tlenoterapii ciepłej i zimnej, możliwość zainstalowania dla wielu pacjentów. Opakowanie pozostaje sterylne w zależności od rodzaju terapii: od 5 dni (nebulizacja mechaniczna), do 77 dni (zwykła zimna terapia tlenowa) - deklaracją i oświadczeniem producenta. | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Układy oddechowe do aparatów do znieczuleń dla dorosłych, rury o dł. nie mniejszej niż 1,5m z workiem oddechowym 2 litry ( bez lateksu), boczną gałęzią ( nie mniejszą niż 90 cm). Długość użycia – do 7 dni | szt. | 125 |  |  |  |  |
| 8 | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 40kg, w kształcie "L" - sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik rozpoznawalny przez pulsoksymetr i wyświetlana nazwa czujnika na urządzeniu. | szt | 150 |  |  |  |  |
| 9 | Urządzenie oddechowe (sztuczny nos) dla pacjentów po zabiegu tracheotomii, jednorazowego użycia. | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do podawania tlenu z drenem, jednorazowego użytku, dla dorosłych, z możliwością terapii aerozolowej z inhalatorem jednorazowego użycia. | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 11 | Łącznik martwa przestrzeń, nierozciągliwy, wykonany z PCV, podwójnie obrotowy łacznik katowy z portem do bronchoskopii oraz portem do odsysania, porty zabezpieczone ochronnymi kapturkami standardowe złacze 15mm F/ 22mm M-15F, dł. 15 cm, sterylny. | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 12 | Maska do podawania tlenu z drenem jednorazowego użytku, dla dorosłych, szczelnie przylegająca do twarzy,do wysokich stężeń (z workiem). | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 13 | Kompletny zestaw do nebulizacji z nebulizatorem, trójnikiem, T, ustnikiem, rezerwuarem do tlenu dł. 15 cmi odpornym na zagniataniem przewodem tlenowym dł. 213 cm- nie zawiera lateksu. Pakowane po 50 szt. | szt. | 125 |  |  |  |  |
| 14 | Zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych na 72 godziny o długości 54-58cm z portem do przepłukiwania cewnika oraz portem do podawania leków, z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym (120st), cewnik ze skalą numeryczną co 1cm (20-40cm) z czterema otworami bocznymi naprzemianległymi oraz znacznikiem głębokości w postaci dwóch półringów, obrotowa zastawka umozliwiająca całkowita seprację cewnika od obwodu oddechowego. Kontrola odsysania w postaci przycisku znakowanego kolorystycznie odekwatnie do rozmiaru oraz z blokadą po przekręceniu zaworu o 90 st. Sterylny, opakowanie folia/papier. Rozm. 14Fr z zestawem zatyczek do bronchoskopii, kolorowe naklejki z dniami tygodnia w języku polskim. | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 15 | Dren tlenowy „ No - Crush” |  | 250 |  |  |  |  |
| 16 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, dla dorosłych. | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 17 | Prowadnice do rurek intubacyjnych (długie ) wykonane z aluminium pokrytego PCV, sterylna, pojedynczo pakowana,rozmiar 6Fr, 10Fr, 14Fr. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 18 | Adapter do pomiaru CO2, jednorazowego użytku, kompatybilny z respiratorem Bennett 980 | szt | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Nebulizator składajacy się ze zbiorniczka na lek z genaroterem nebulizacji oraz z adapteru typu T jednopacjentowy , kompatybilny z systemem do nebulizacji AERONEB PRO | szt | 10 |  |  |  |  |
| 20 | Elektrody EKG hydrożelowa, piankowe, złącze AG/AGCL, rozmiar 57 x 34 mm | szt | 4500 |  |  |  |  |
| 21 | Trenażer oddechowy przepływowy Respiflo FS. Urządzenie do ćwiczenia głębokiego oddechu, kolorowe kulki unoszą się przy prawidłowym wdechu, a ich utrzymywanie się w powietrzu wskazuje na prawidłowo wykonywane ćwiczenia. Wymaga krótkiego czasu nauki, pakowany pojedynczo. Pakowane po 12 sz. | Op. ( 12 szt) | 5 |  |  |  |  |
| 22. | Worek Ambu, , resuscytator składający się z podwójnych ścian , zewnętrzna cienka powłoka umożliwia użytkownikowi wyczucie zmian ciśnienia podczas wentylacji. Natomiast wewnętrzny worek z otworami powietrznymi zapewnia doskonałą sprężystość w celu ponownego wypełniania się. Taka konstrukcja daje całkowitą kontrolę nad wytwarzanym ciśnieniem oraz ułatwia, jeśli jest to konieczne , wentylację z dużą częstością. Worek wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa . Resuscytator w zestawie posiada rezerwuar tlenu i odpowiedniej wielkości maską twarzową. | szt | 5 |  |  |  |  |
| 23. | Ciśnieniomierz Omron M2, pomiar arytmii, pamięć ostatniego pomiaru. | szt | 6 |  |  |  |  |
| 24 | Prowadnica do rurek intubacyjnych miękka do trudnej intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem, wielorazowego użytku, rozmiar 15 CH /60 cm | szt | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Pozycjoner okrągły głowy, pakowany po 36 sztuk. | op | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Pozycjoner ramion, pakowany po 6 par. | op | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Pozycjoner nóg, pakowany po 6 par. | op | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Zestaw pozycjonerów do układania na wznak, pakowany po 4 sztuki. | op | 1 |  |  |  |  |
|  | Wartość ogólna (netto) |  |
|  | Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/10/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 7

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena jednostkowa netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.. | Opaska skórzana na nadgarstki do unieruchomienia kończyn górnych. Pasy wykonane ze skóry, od strony wewnętrznej pokryte warstwą wyściółki naszytej po wewnętrznej stronie opaski, w taki sposób, że zabezpiecza nity i chroni skórę przed otarciem. Obejma na ręce z regulacją, mocne, wytrzymałe. Paski mocowane do ramy łóżka lub innych uchwytów. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Opaska skórzana na kostki do unieruchomienia kończyn dolnych. Pasy wykonane ze skóry, od strony wewnętrznej pokryte warstwą wyściółki naszytej po wewnętrznej stronie opaski, w taki sposób, że zabezpiecza nity i chroni skórę przed otarciem. Obejma na kostki z regulacją, mocne, wytrzymałe. Paski mocowane do ramy łóżka lub innych uchwytów. | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wartość ogólna (netto) |  |
|  | Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/10/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 8

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena jednostkowa 1 szt. lub 1 op. netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrze chirurgiczne (skalpel) jednorazowego użycia Nr 11, 22 | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 2. | Skalpele j.u. z trzonkiem Nr 20 | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 3. | Skalpele j.u. z trzonkiem Nr 11 | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 4. | Łopatka do języka jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 5. | Pojemnik jednorazowego użycia na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 0,5 l. | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 6. | Pojemnik jednorazowego użycia na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 1,5 l. | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik jednorazowego użycia na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 3 l. | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik jednorazowego użycia na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 15 l. | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 9. | Pojemnik jednorazowego użycia na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 20 l. | szt. | 2500 |  |  |  |  |
| 10. | Kubek do moczu niesterylny, z nakrętką szczelnie zamykającą, pojemność 100 ml. | szt. | 3500 |  |  |  |  |
| 11. | Kieliszki jednorazowe do podawania leków | szt. | 5000 |  |  |  |  |
| 12. | Kapilary plastikowe do pobierania badań jednorazowego użycia poj. 150 mikrolitrów pakowane po 250 sztuk | op. | 15 |  |  |  |  |
| 13. | Koreczki gumowe do kapilar plastikowych j.u. pakowane po 500 sztuk | op. | 15 |  |  |  |  |
| 14. | Łyżki do laryngoskopu MAC 2 plastikowe jednorazowego użytku | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 15. | Łyżki do laryngoskopy MAC 3 plastikowe jednorazowego użytku | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 16. | Łyżki do laryngoskopy MAC 4 plastikowe jednorazowego użytku | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 17. | Termometr lekarski plastikowy, elektroniczny | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 18. | Termometr elektroniczny, Microlite, bezkontaktowy NC 150, technologia Silent Glow-ekran podświetla się na czerono, gdy temperatura przekracza 37,5 0 C | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 19. | Sterylna zatyczka do sond żołądkowych – uniwersalna | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 20. | Jednoczęściowe okulary ochronne z poliwęglanu z bezpośrednią wentylacją boczną, kolor bezbarwny | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 21. | Sterylne jednorazowe pensety anatomiczne | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 22. | Jednorazowy worek na wymiociny dla dorosłych | szt. | 350 |  |  |  |  |
| 23. | Dozowniki tlenu | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 24. | Dozownik do tlenu do sterylnej wody. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 25. | Maska chirurgiczna wiązana na troki z osłoną | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 26. | Staza bezlateksowa 25 sztuk w rolce | szt. | 125 |  |  |  |  |
|  | Wartość ogólna (netto) |  |
|  | Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/10/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ  NR 9

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena jednostkowa netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dializator polisulfanowy o pow. 1,8 m2, do aparatu do hemodializy Fresenius 4008 S / 4008 B) współczynnik UF 18 mL/h mmHg | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Dializator polisulfanowy o pow. 2,2 m2, do aparatu do hemodializ Fresenius 4008S/ 4008Bwspółczynnik UF 22 mL / h mmHg | szt. | 35 |  |  |  |  |
| 3. | Dreny krwi jednorazowego użycia do aparatu do hemodializy Fresenius 4008 S / 4008 B | szt. | 125 |  |  |  |  |
| 4. | Dren łączący kolumnę weglową z dializatorem Adsorber connector. | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Wartość ogólna (netto) |  |
|  | Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/10/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 10

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena jednostkowa netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miska nerkowata jednorazowego użytku, wykonana z pulpy celulozowej | szt. | 1500 |  |  |  |  |
| 2 | Kaczka szpitalna jednorazowego użytku, wykonana z pulpy celulozowej , męska, pojemność 1000-1500 ml z miarką. | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 3 | Basen szpitalny z pulpy celulozowej | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Podkład jednorazowego użytku w rolce szerokość 50 cm x 80 m | szt | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Kaczka szpitalna męska plastikowa z zamknięciem pojemność 1500-2000 ml, z miarką co 100 ml. | szt | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Basen szpitalny płaski plastikowy + pokrywka (wymiary dł: 480mm, szer: 270 mm, wys: 80 mm) | szt | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Pojemnik/ tacka jednorazowego użytku z celulozy XL 262x135x20 mm | szt | 250 |  |  |  |  |
|  |  | Wartość ogólna (netto) |  |
| Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/10/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 11

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena jednostkowa netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylna jednorazowa igła do szycia chirurgicznego odwrotnie tnąca, , Igła osrta 3/8 dł. igły 24mm – 39 mm szew niewchłanialny jedwabny, grubość nici 2,0,. długość nici 75 cm | szt. | 125 |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna jednorazowa igła do szycia chirurgicznego długość igły 26 mm - 38 mm, igła okrągła o zakończeniu stożkowym . Igła ½ szew wchłanialny jedwabny, grubość nici 2,0. długość nici 75 cm. | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Wartość ogólna (netto) |  |
| Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/10/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 12

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena jednostkowa netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkład workowy poj. 2l. z drenem, końcówka typu żeńskiego i męskiego, wkłady workowe mają być kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi będącymi na wyposażeniu Szpitala. Szpital posiada pojemniki firmy SERRES okrągłe, poj. 2000 ml. + dren 1,8 m., 2,1m 3m. | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 2. | Wkład workowy poj. 2 l. do ssaków. | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 3. | Dren do wkładu workowego, końcówk typu żeńskiego i męskiego dł. drenu 2 i 3 m . | szt. | 350 |  |  |  |  |
|  | Wartość ogólna (netto) |  |
|  | Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/10/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 13

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena 1 opakowania netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tępo-tepe proste nożyczki chirurgiczne 13 cm. Sterylne, jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny „ do jednorazowego uzytku” zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG klasa II a reguła 6. Opakowanie 37 sztuk | Op/37 | 10 op. |  |  |  |  |
| 2. | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm. Sterylne, jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny „ do jednorazowego uzytku” zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG klasa II a reguła 6. Opakowanie 20 sztuk | op/20 | 10 op. |  |  |  |  |
| 3. | Pęseta do usuwania odłamków 10,5 cm. Sterylne, jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny „ do jednorazowego uzytku” zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG klasa II a reguła 6. Opakowanie 28 sztuk | op/28 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Wartość ogólna (netto) |  |
|  | Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/13/18/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 14

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. Miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena 1 opakowania netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna Brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły bezpieczne 0,5x25mm , 25 G x 1 Ochrona przed zakłuciem igłą po iniekcji. Specjalny kształt osłony zabezpieczającej dopasowany do aktywacji kciukiem lub palcem wskazującym. Igła pozostaje zablokowana wewnątrz osłony. Nasadki oznaczone kolorami w celu ułatwienia identyfikacji rozmiaru igły. Na opakowaniach jednostkowych, oznaczony typ ścięcia ostrza w nich zastosowany. | op/100 | 15 op. |  |  |  |  |
| 2. | Igły bezpieczne 0,7x 30mm; 22 G x 1 ¼ Ochrona przed zakłuciem igłą po iniekcji. Specjalny kształt osłony zabezpieczającej dopasowany do aktywacji kciukiem lub palcem wskazującym. Igła pozostaje zablokowana wewnątrz osłony. Nasadki oznaczone kolorami w celu ułatwienia identyfikacji rozmiaru igły. . Na opakowaniach jednostkowych, oznaczony typ ścięcia ostrza w nich zastosowany | op/100 | 30 op. |  |  |  |  |
| 3. | Igły bezpieczne 0,8x40 mm; 21G x 1 1/2 Ochrona przed zakłuciem igłą po iniekcji. Specjalny kształt osłony zabezpieczającej dopasowany do aktywacji kciukiem lub palcem wskazującym. Igła pozostaje zablokowana wewnątrz osłony. Nasadki oznaczone kolorami w celu ułatwienia identyfikacji rozmiaru igły. . Na opakowaniach jednostkowych, oznaczony typ ścięcia ostrza w nich zastosowany | op/100 | 50 op. |  |  |  |  |
| 4. | Igły bezpieczne 0,9x40 mm; 20 G x 1 ½ Ochrona przed zakłuciem igłą po iniekcji. Specjalny kształt osłony zabezpieczającej dopasowany do aktywacji kciukiem lub palcem wskazującym. Igła pozostaje zablokowana wewnątrz osłony. Nasadki oznaczone kolorami w celu ułatwienia identyfikacji rozmiaru igły. . Na opakowaniach jednostkowych, oznaczony typ ścięcia ostrza w nich zastosowany | op/100 | 50 op. |  |  |  |  |
| 5. | Igły bezpieczne 1,1x40 mm 19 G x 1 ½ Ochrona przed zakłuciem igłą po iniekcji. Specjalny kształt osłony zabezpieczającej dopasowany do aktywacji kciukiem lub palcem wskazującym. Igła pozostaje zablokowana wewnątrz osłony. Nasadki oznaczone kolorami w celu ułatwienia identyfikacji rozmiaru igły. . Na opakowaniach jednostkowych, oznaczony typ ścięcia ostrza w nich zastosowany | op/100 | 10 op. |  |  |  |  |
| 6. | Igła o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym , przeznaczona do pobierania i rozpuszczania leków , z fiolek z gumowym korkiem. Dostępna w uniwersalnym rozmiarze 18 G | op/100 | 180 |  |  |  |  |
|  | Wartość ogólna (netto) |  |
|  | Wartość ogólna (brutto) |  |

Zamawiający wymaga załączenia próbek podlegających ocenie dla pakietu nr 14 poz.1-5 po 1 szt. dla każdej pozycji.

Wszystkie próbki powinny posiadać jednoznaczne oznaczenia wskazujące, której pozycji formularza odpowiadają.

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/10/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 15

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. Miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena jednostkowa za 1 szt. lub 1 op. netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch chirurgiczny jałowy rozmiar M-XL, gramatura 35g, materiał SMS | szt. | 270 |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch medyczny jednorazowego użycia | op/10 | 1000 |  |  |  |  |
| 3. | Ochraniacze medyczne z włókniny na buty jednorazowego użycia | op/100 szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 4. | Poszwa medyczna jednorazowego użycia gramatura40g. | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 5. | Prześcieradło medyczne włókninowe jednorazowego użycia 40 g/m2 150 x 200 | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 6. | Maska chirurgiczna jednorazowego użycia na gumki | szt. | 2500 |  |  |  |  |
| 7. | Czepek chirurgiczny jednorazowego użycia –beret z gumką. | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 8. | Serweta chirurgiczna sterylna 50 cm x 50 cm | szt. | 125 |  |  |  |  |
| 9. | Serweta chirurgiczna sterylna 75 cm x 90 cm | szt. | 75 |  |  |  |  |
| 10. | Serweta chirurgiczna sterylna nieprzemakalna 2 -warstwy. Z otworem i przylepcem 75 cm x 90 cm | szt. | 75 |  |  |  |  |
| 11. | Fartuch foliowy jednorazowy | Szt. | 250 |  |  |  |  |
| 12. | koszula dla pacjenta wkładan przez głowę, z nacięciem z przodu, niebieska z włókniny typu SMS, nieprześwitująca, minimalna gramatura 35g/m2, rozmiar L, (wymiary koszuli:obwód-140 cm, dł. 120cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20cm, rozięcie wzdłużne, na klatce piersiowej(tolerancja +/- 2cm). Pakowana po 10 szt., opakowanie foliowe | op/10 | 100 |  |  |  |  |
| 13. | ubranie dwuczęściowe jednorazowego użytku, składające się z bluzy i spodni, z delikatnej oddychającej włókniny typu SMS 30g/m2, antystatyczne, dekolt typu V, 1 kieszeń w dole bluzy, spodnie w gumkę. Kolor ubrania ciemnogranatowy, rozmiary od S, M, L, XL, XXL, XXXL. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowania foliowe-sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru. | szt | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wartość ogólna (netto) |  |
|  | Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/10/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 16

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. Miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena jednostkowa netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18 cm, długość części czyszczącej 2,5 cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod katem 45 stopni dla wygodnej manipulacji. Pakowany po 50 sztuk . | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy aplikatur gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15,5 cm , długość części gąbkowej 2,5 cm. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Pakowany po 50 sztuk | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 3 | Myjka do ciała jednorazowa w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie Środkami myjącymi o naturalnym ph 5,5 wykonana w 100% z włókien poliestrowych, rozmiar 15 x 22 cm. Gramatura 90 g. Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami. Pakowane po 12 sztuk. | szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Wartość ogólna (brutto) |  |
|  | Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/10/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 17

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena jednostkowa netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna bruttp w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolumna węglowa Gambro . Adsorbat 300C. Hemoperfusion Cartrige. | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Wartość ogólna (netto) |  |
| Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty