Łódź, dn. 26.05.2020 rok.

Treść zapytań i odpowiedzi do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

AZAPUZA /25/20/PN

Dotyczy: przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi –powtórka 4 pakiety

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8, przekazuje treść zapytań dotyczącego zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1 - Część nr 6 pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o filtracji względem bakterii 99,999 % potwierdzonej badaniami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2- Część nr 6 pozycje nr 6, 8, 18, 19

Czy zamawiający wyłączy z części nr 6 pozycje nr 6, 8, 18 i 19 i utworzy z nich osobą część lub umożliwi składanie ofert w obrębie tej części na pozycje?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 - Część nr 6 pozycja nr 14

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych o następujących parametrach:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora

- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl

- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)

- posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”

- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu

- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania

- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym

- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim

- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów

- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

- pakowany w rękaw papierowo-foliowy

- dostępne w rozmiarach: Fr 10, 12, 14, 16 (długość 60cm)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Część nr 6 pozycja nr 17

Czy zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych o długościach dla:

- 6 Fr – 275mm

Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie dopuszcza

- 10 Fr – 340mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

- 14 Fr – 340mm?

Odpowiedź: Tak, Zmawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5- Część nr 6 pozycja nr 20

Czy zamawiający dopuści elektrody EKG w rozmiarze 50 x 36 mm?

Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6- Część nr 6 pozycja nr 22

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny worek ambu, resuscytator o następujących parametrach:

-Worek wykorzystywany w resuscytacji u pacjenta nieoddychającego lub oddychającego w sposób nieefektywny, umożliwiającymi wentylację wysokimi wartościami tlenu

- samorozprężalny  jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dorosłych  wyrównujący siłę uciśnięć

-w zestawie: rezerwuar, dren o dł, 2,1m, maska twarzowa oraz zawór

-w rozmiarach dla dorosłych , dzieci oraz noworodków

Dorośli - poj.1650ml, rezerwuar – 2000ml, maska rozm. 5, zawór 60cmH2O

Dzieci - poj. 550 ml	, rezerwuar – 1600ml, maska rozm. 2, zawór 40cmH2O

Noworodki - poj. 280 ml, rezerwuar - 1600 ml, maska rozm. 1, zawór 40cmH2O?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuscza.

Pytanie nr 7 - Część nr 6 pozycja nr 28

Prosimy o doprecyzowanie jakich pozycjonerów wymaga zamawiający np. mat antyodleżynowych? Odpowiedź: Chodzi o pozycjonery do elewacji np. kończyny, wystarczą pozycjonery z gąbki.

Pytanie nr 8 –Część nr 6 poz.4

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny z parametrami filtracji względem bakterii mi 99,9998%? Pozostała parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Termin składania ofert : 29.05.2020 godzina: 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.05.2020 godzina: 11:00

Z wyrazami szacunku,

DYREKTOR

Prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa