## Załącznik 1 A

AZAPUZA/25/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 6

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. Miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena jednostkowa netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurki „GUEDEL” – końcówka rurki atraumatyczna, bez możliwości uszkodzenia śluzówki jamy ustnej, rozmiary znakowane kolorami rozmiar Ch 2.0 - 6.0. | szt. | 350 |  |  |  |  |
| 2 | Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Pakowane folia-papier. Nr 5.5 - 9.0 | szt | 250 |  |  |  |  |
| 3 | Rurka tracheotomijna, jednorazowego użycia z mankietem niskociśnieniowym Nr 6.0 - 10.0 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, z parametrami filtracji względem bakterii min. 99,9999% i nawilżaniem min. 18 mg/l przy VT 500 ml | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 5 | Filtr jednorazowy do respiratora Bennett 980 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Sterylna woda do tlenu poj. 325 ml, do tlenoterapii ciepłej i zimnej, możliwość zainstalowania dla wielu pacjentów. Opakowanie pozostaje sterylne w zależności od rodzaju terapii: od 5 dni (nebulizacja mechaniczna), do 77 dni (zwykła zimna terapia tlenowa) - deklaracją i oświadczeniem producenta. | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Układy oddechowe do aparatów do znieczuleń dla dorosłych, rury o dł. nie mniejszej niż 1,5m z workiem oddechowym 2 litry ( bez lateksu), boczną gałęzią ( nie mniejszą niż 90 cm). Długość użycia – do 7 dni | szt. | 125 |  |  |  |  |
| 8 | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 40kg, w kształcie "L" - sensor kompatybilny z technologią OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo. Czujnik rozpoznawalny przez pulsoksymetr i wyświetlana nazwa czujnika na urządzeniu. | szt | 150 |  |  |  |  |
| 9 | Urządzenie oddechowe (sztuczny nos) dla pacjentów po zabiegu tracheotomii, jednorazowego użycia. | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do podawania tlenu z drenem, jednorazowego użytku, dla dorosłych, z możliwością terapii aerozolowej z inhalatorem jednorazowego użycia. | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 11 | Łącznik martwa przestrzeń, nierozciągliwy, wykonany z PCV, podwójnie obrotowy łacznik katowy z portem do bronchoskopii oraz portem do odsysania, porty zabezpieczone ochronnymi kapturkami standardowe złacze 15mm F/ 22mm M-15F, dł. 15 cm, sterylny. | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 12 | Maska do podawania tlenu z drenem jednorazowego użytku, dla dorosłych, szczelnie przylegająca do twarzy,do wysokich stężeń (z workiem). | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 13 | Kompletny zestaw do nebulizacji z nebulizatorem, trójnikiem, T, ustnikiem, rezerwuarem do tlenu dł. 15 cmi odpornym na zagniataniem przewodem tlenowym dł. 213 cm- nie zawiera lateksu. Pakowane po 50 szt. | szt. | 125 |  |  |  |  |
| 14 | Zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych na 72 godziny o długości 54-58cm z portem do przepłukiwania cewnika oraz portem do podawania leków, z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym (120st), cewnik ze skalą numeryczną co 1cm (20-40cm) z czterema otworami bocznymi naprzemianległymi oraz znacznikiem głębokości w postaci dwóch półringów, obrotowa zastawka umozliwiająca całkowita seprację cewnika od obwodu oddechowego. Kontrola odsysania w postaci przycisku znakowanego kolorystycznie odekwatnie do rozmiaru oraz z blokadą po przekręceniu zaworu o 90 st. Sterylny, opakowanie folia/papier. Rozm. 14Fr z zestawem zatyczek do bronchoskopii, kolorowe naklejki z dniami tygodnia w języku polskim. | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 15 | Dren tlenowy „ No - Crush” |  | 250 |  |  |  |  |
| 16 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, dla dorosłych. | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 17 | Prowadnice do rurek intubacyjnych (długie ) wykonane z aluminium pokrytego PCV, sterylna, pojedynczo pakowana,rozmiar 6Fr, 10Fr, 14Fr. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 18 | Adapter do pomiaru CO2, jednorazowego użytku, kompatybilny z respiratorem Bennett 980 | szt | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Nebulizator składajacy się ze zbiorniczka na lek z genaroterem nebulizacji oraz z adapteru typu T jednopacjentowy , kompatybilny z systemem do nebulizacji AERONEB PRO | szt | 10 |  |  |  |  |
| 20 | Elektrody EKG hydrożelowa, piankowe, złącze AG/AGCL, rozmiar 57 x 34 mm | szt | 4500 |  |  |  |  |
| 21 | Trenażer oddechowy przepływowy Respiflo FS. Urządzenie do ćwiczenia głębokiego oddechu, kolorowe kulki unoszą się przy prawidłowym wdechu, a ich utrzymywanie się w powietrzu wskazuje na prawidłowo wykonywane ćwiczenia. Wymaga krótkiego czasu nauki, pakowany pojedynczo. Pakowane po 12 sz. | Op. ( 12 szt) | 5 |  |  |  |  |
| 22. | Worek Ambu, , resuscytator składający się z podwójnych ścian , zewnętrzna cienka powłoka umożliwia użytkownikowi wyczucie zmian ciśnienia podczas wentylacji. Natomiast wewnętrzny worek z otworami powietrznymi zapewnia doskonałą sprężystość w celu ponownego wypełniania się. Taka konstrukcja daje całkowitą kontrolę nad wytwarzanym ciśnieniem oraz ułatwia, jeśli jest to konieczne , wentylację z dużą częstością. Worek wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa . Resuscytator w zestawie posiada rezerwuar tlenu i odpowiedniej wielkości maską twarzową. | szt | 5 |  |  |  |  |
| 23. | Ciśnieniomierz Omron M2, pomiar arytmii, pamięć ostatniego pomiaru. | szt | 6 |  |  |  |  |
| 24 | Prowadnica do rurek intubacyjnych miękka do trudnej intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem, wielorazowego użytku, rozmiar 15 CH /60 cm | szt | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Pozycjoner okrągły głowy, pakowany po 36 sztuk. | op | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Pozycjoner ramion, pakowany po 6 par. | op | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Pozycjoner nóg, pakowany po 6 par. | op | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Zestaw pozycjonerów do układania na wznak, pakowany po 4 sztuki. | op | 1 |  |  |  |  |
|  | Wartość ogólna (netto) |  |
|  | Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/25/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 13

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena 1 opakowania netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tępo-tepe proste nożyczki chirurgiczne 13 cm. Sterylne, jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny „ do jednorazowego uzytku” zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG klasa II a reguła 6. Opakowanie 37 sztuk | Op/37 | 10 op. |  |  |  |  |
| 2. | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm. Sterylne, jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny „ do jednorazowego uzytku” zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG klasa II a reguła 6. Opakowanie 20 sztuk | op/20 | 10 op. |  |  |  |  |
| 3. | Pęseta do usuwania odłamków 10,5 cm. Sterylne, jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny „ do jednorazowego uzytku” zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG klasa II a reguła 6. Opakowanie 28 sztuk | op/28 | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Wartość ogólna (netto) |  |
|  | Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/25/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 14

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. Miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena 1 opakowania netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna Brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły bezpieczne 0,5x25mm , 25 G x 1 Ochrona przed zakłuciem igłą po iniekcji. Specjalny kształt osłony zabezpieczającej dopasowany do aktywacji kciukiem lub palcem wskazującym. Igła pozostaje zablokowana wewnątrz osłony. Nasadki oznaczone kolorami w celu ułatwienia identyfikacji rozmiaru igły. Na opakowaniach jednostkowych, oznaczony typ ścięcia ostrza w nich zastosowany. | op/100 | 15 op. |  |  |  |  |
| 2. | Igły bezpieczne 0,7x 30mm; 22 G x 1 ¼ Ochrona przed zakłuciem igłą po iniekcji. Specjalny kształt osłony zabezpieczającej dopasowany do aktywacji kciukiem lub palcem wskazującym. Igła pozostaje zablokowana wewnątrz osłony. Nasadki oznaczone kolorami w celu ułatwienia identyfikacji rozmiaru igły. . Na opakowaniach jednostkowych, oznaczony typ ścięcia ostrza w nich zastosowany | op/100 | 30 op. |  |  |  |  |
| 3. | Igły bezpieczne 0,8x40 mm; 21G x 1 1/2 Ochrona przed zakłuciem igłą po iniekcji. Specjalny kształt osłony zabezpieczającej dopasowany do aktywacji kciukiem lub palcem wskazującym. Igła pozostaje zablokowana wewnątrz osłony. Nasadki oznaczone kolorami w celu ułatwienia identyfikacji rozmiaru igły. . Na opakowaniach jednostkowych, oznaczony typ ścięcia ostrza w nich zastosowany | op/100 | 50 op. |  |  |  |  |
| 4. | Igły bezpieczne 0,9x40 mm; 20 G x 1 ½ Ochrona przed zakłuciem igłą po iniekcji. Specjalny kształt osłony zabezpieczającej dopasowany do aktywacji kciukiem lub palcem wskazującym. Igła pozostaje zablokowana wewnątrz osłony. Nasadki oznaczone kolorami w celu ułatwienia identyfikacji rozmiaru igły. . Na opakowaniach jednostkowych, oznaczony typ ścięcia ostrza w nich zastosowany | op/100 | 50 op. |  |  |  |  |
| 5. | Igły bezpieczne 1,1x40 mm 19 G x 1 ½ Ochrona przed zakłuciem igłą po iniekcji. Specjalny kształt osłony zabezpieczającej dopasowany do aktywacji kciukiem lub palcem wskazującym. Igła pozostaje zablokowana wewnątrz osłony. Nasadki oznaczone kolorami w celu ułatwienia identyfikacji rozmiaru igły. . Na opakowaniach jednostkowych, oznaczony typ ścięcia ostrza w nich zastosowany | op/100 | 10 op. |  |  |  |  |
| 6. | Igła o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym , przeznaczona do pobierania i rozpuszczania leków , z fiolek z gumowym korkiem. Dostępna w uniwersalnym rozmiarze 18 G | op/100 | 180 |  |  |  |  |
|  | Wartość ogólna (netto) |  |
|  | Wartość ogólna (brutto) |  |

Zamawiający wymaga załączenia próbek podlegających ocenie dla pakietu nr 14 poz.1-5 po 1 szt. dla każdej pozycji.

Wszystkie próbki powinny posiadać jednoznaczne oznaczenia wskazujące, której pozycji formularza odpowiadają.

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty

## Załącznik 1 A

AZAPUZA/25/20/PN

## FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

## CZĘŚĆ NR 15

| L. p. | Nazwa asortymentu | Jedn. Miary | Ilość | Producent, model. Parametry oferowane | Cena jednostkowa za 1 szt. lub 1 op. netto w PLN | VAT % | Wartość ogólna brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch chirurgiczny jałowy rozmiar M-XL, gramatura 35g, materiał SMS | szt. | 270 |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch medyczny jednorazowego użycia | op/10 | 1000 |  |  |  |  |
| 3. | Ochraniacze medyczne z włókniny na buty jednorazowego użycia | op/100 szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 4. | Poszwa medyczna jednorazowego użycia gramatura40g. | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 5. | Prześcieradło medyczne włókninowe jednorazowego użycia 40 g/m2 150 x 200 | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 6. | Maska chirurgiczna jednorazowego użycia na gumki | szt. | 2500 |  |  |  |  |
| 7. | Czepek chirurgiczny jednorazowego użycia –beret z gumką. | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 8. | Serweta chirurgiczna sterylna 50 cm x 50 cm | szt. | 125 |  |  |  |  |
| 9. | Serweta chirurgiczna sterylna 75 cm x 90 cm | szt. | 75 |  |  |  |  |
| 10. | Serweta chirurgiczna sterylna nieprzemakalna 2 -warstwy. Z otworem i przylepcem 75 cm x 90 cm | szt. | 75 |  |  |  |  |
| 11. | Fartuch foliowy jednorazowy | Szt. | 250 |  |  |  |  |
| 12. | koszula dla pacjenta wkładan przez głowę, z nacięciem z przodu, niebieska z włókniny typu SMS, nieprześwitująca, minimalna gramatura 35g/m2, rozmiar L, (wymiary koszuli:obwód-140 cm, dł. 120cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20cm, rozięcie wzdłużne, na klatce piersiowej(tolerancja +/- 2cm). Pakowana po 10 szt., opakowanie foliowe | op/10 | 100 |  |  |  |  |
| 13. | ubranie dwuczęściowe jednorazowego użytku, składające się z bluzy i spodni, z delikatnej oddychającej włókniny typu SMS 30g/m2, antystatyczne, dekolt typu V, 1 kieszeń w dole bluzy, spodnie w gumkę. Kolor ubrania ciemnogranatowy, rozmiary od S, M, L, XL, XXL, XXXL. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowania foliowe-sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru. | szt | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wartość ogólna (netto) |  |
|  | Wartość ogólna (brutto) |  |

……………………………………………..			………………………………………………………

Miejscowość i data		                                              Podpis osoby (osób) uprawnionych do podpisania oferty