Załącznik nr 1B do SIWZ

AZAPUZA/41 /20/PN

Pakiet nr 2/część 2

Formularz asortymentowo-cenowy – wykaz odczynników

| Lp. | Nazwa odczynnika | Producent/Numer katalogowy* | Wielkość opakowania z jednostką miary | Liczba opakowań | Oferowany produkt (producent/nr katalogowy) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acetonitryl do MS 4 x 2,5 l | JTB-9012.2500 | 2,5 l | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Metanol do MS 4 x 2,5 l | JTB-8402.2500 | 2,5 l | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Heksan; (95% n-heksanu); do analizy pozostałości organicznych; BAKER ULTRA RESI-ANALYZED.(op.zwrot.) | JTB-9262.2500 | 2,5 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dichlorometan; do analizy pozostałości organicznych; BAKER ULTRA RESI-ANALYZED.(opak. zwrot.) | JTB-9264.2500 | 2,5 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Toluen; BAKER ANALYZED (AR); ACS. | JTB-8077.2500 | 2,5 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kwas mrówkowy do LC-MS (OPAK.=10X1ML) | JTB-9820.0010 | 10 x 1 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | ACETONITRYL, LC-MS | JTB-9821.1000 | 1 l | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kwas octowy 99-100%, LC-MS | CHE-CL00.2720.0050 | 50 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kwas mrówkowy | CHE-CL00.1388.0050 | 50 ml | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Metanol do LC-MS (min. 99,95%), chemsolve® | CHS-1203.1000 | 1l | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Carbon disulfide a.r., 99.9+% CS2 | CHE-CL00.1195.1000 | 1l | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Kwas azotowy 65% Chemsolve | CHS-2102.1000 lub CHS-2102.2500 | 1l (lub 2,5l) | 50 w przypadku pojemności 1l (lub 20 w przypadku pojemności 2,5 l.) |  |  |  |  |  |
| 13. | kwas azotowy 69-70% Baker Instra Analyzed Plus | JTB-9368.1000 | 1l | 10 |  |  |  |  |  |
| 14. | kwas azotowy Ultrex II Ultrapure Reagent Baker 6901 | JTB-6901.0500 | 0,5l | 20 |  |  |  |  |  |
| 15. | Methanol HPLC gradient grade (Baker HPLC analyzed) | JTB-8402.1000 | 1l | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |

* wskazane numery katalogowe oraz nazwa producenta wskazują na specyfikę danego produktu. Metoda badawcza została opracowana i zwalidowana w oparciu o  w/w odczynniki. W celu zapewnienia kontynuacji prowadzonych prac zleconych i naukowych oraz zachowania ich poprawności, wiarygodności i porównywalnych wyników, w szczególności w przypadku kontynuacji badań, konieczne jest użycie w/w odczynników

…………………………………………………………….

Data i Podpis Wykonawcy