Łódź, dn. 17 grudnia 2020 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

Zapytania ofertowego.

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). na Dostawę wyrobów medycznych (opatrunki, rękawice), Znak: AZAPUZA/61/20/WO

Szanowni Państwo, informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski oraz pytania dotyczące wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego, treść tych pytań, wniosków oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego poniżej:

- Część 1, pozycja 1.Zwracamy się z prośbą o zwiększenie zapotrzebowania do 1 opakowania handlowego tj. do 100szt?

Odp.  Tak, Zamawiający  zwiększa.

- Część 1, pozycja 3. Zwracamy się z prośbą o zwiększenie zapotrzebowania do 1 opakowania handlowego tj. do 50szt?

Odp.  Tak, Zamawiający zwiększa.

- Część 1, pozycja 4. Zwracamy się z prośbą o zwiększenie zapotrzebowania do 1 opakowania handlowego tj. do 30szt?

Odp.  Tak, Zamawiający zwiększa.

- Część 1, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści opatrunek z 3 stopniowym systemem aplikacji?

Odp.  Tak, zamawiający dopuszcza.

- Część 4, pozycje 1-3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie ilości uchwytów pod rękawice wymagane w pakiecie.

Odp.  Po 2 szt. dla każdego z rozmiaru.

- Część 7, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocnionymi od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową  pod skrzydełka  kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym w rozmiarze 5,8 cmx 8 cm?

Odp.  Tak, zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla uczestników postępowania, w przypadku gdy udzielone odpowiedzi na pytania lub wnioski, powodują modyfikację  treści Zapytania ofertowego, wiążąca jest treść po modyfikacji.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor

Prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak - Skorupa