Łódź, dnia 08.01.2018

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8

91-348 Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi przy

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8

zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

„Prace konserwacyjno – serwisowe systemu sygnalizacji pożaru POLON, wizualizacji i system zabezpieczenia przed zadymieniem  w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.”

AZAPUZA/1/20/WO

Postanowienia ogólne

- Zamawiający:

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź

NIP: 724-00-03-125, REGON: 000288528, KRS: 0000011997

- Cel postępowania:

Wyłonienie podmiotu, który wykona usługę na: Prace konserwacyjno – serwisowe systemu sygnalizacji pożaru POLON, jego wizualizacji i system zabezpieczenia przed zadymieniem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.”

- Informacja o postępowaniu została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.imp.lodz.pl

- Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat przedmiotu zamówienia:

w sprawach merytorycznych: imię i nazwisko: mgr inż. Wojciech Gałczyński tel. 42 63 14  865 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00

w sprawach formalnych:  imię i nazwisko: mgr inż.  Piotr Kapała tel. 42 63 14 871  w godzinach: 9:00-14:00; e-mail: zampubl@imp.lodz.pl

§ 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjno-serwisowe systemu Sygnalizacji Pożaru firmy POLON, jego wizualizacji wizualizacji i system zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, korytarzy i dźwigów w budynku A (wysokim) oraz system Sygnalizacji Pożaru firmy POLON i system oddymiania klatek schodowych D i E w budynku B (niskim) w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, przy ul. Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 8.

- Wykonawca zobowiązany jest do następujących prac konserwacyjno-serwisowych.

  - W I kwartale roku 2020 i roku 2021:

- przegląd kwartalny i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON i wizualizacji w budynku A

- szczegółowy zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik nr 1A do Umowy,

- przegląd kwartalny i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON w budynku B

- szczegółowy zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik nr 1B do Umowy,

- przegląd półroczny i konserwację systemu zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, korytarzy i dźwigów w budynku A

- szczegółowy zakres czynności zawiera załącznik nr 3A do umowy,

- przegląd półroczny i konserwację systemu oddymiania klatek schodowych D i E w budynku B

- szczegółowy zakres czynności zawiera załącznik nr 3B do Umowy,

- przegląd półroczny i konserwację dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku A

- szczegółowy zakres czynności zawiera załącznik nr 5 do Umowy.

  - W II kwartale roku 2020 i roku 2021:

- przegląd kwartalny i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON i wizualizacji w budynku A

- szczegółowy zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik nr 1A do Umowy,

- przegląd kwartalny i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON w budynku B

- szczegółowy zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik nr 1B do Umowy.

  - W III kwartale roku 2020 i roku 2021:

- przegląd roczny i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON i wizualizacji w budynku A

- szczegółowy zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik nr 2A do Umowy,

- przegląd roczny i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON w budynku B

- szczegółowy zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik nr 2B do Umowy,

- przegląd roczny i konserwację systemu zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, korytarzy i dźwigów w budynku A

- szczegółowy zakres czynności zawiera załącznik nr 4A do Umowy,

- przegląd półroczny i konserwację systemu oddymiania klatek schodowych D i E w budynku B

- szczegółowy zakres czynności zawiera załącznik nr 3B do Umowy,

- przegląd półroczny i konserwację dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku A

- szczegółowy zakres czynności zawiera załącznik nr 5A do Umowy.

  - W IV kwartale roku 2020 i roku 2021:

- przegląd kwartalny i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON i wizualizacji w budynku A

- szczegółowy zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik nr 1A do Umowy,

- przegląd kwartalny i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON w budynku B

- szczegółowy zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik nr 1B do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania:

  - Usunięcie awarii systemów określonych w § 1 pkt 1 na wezwanie.

  - Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych związanych z przebudową lub rozbudową systemów określonych w § 1 pkt 1 po przedstawieniu Zamawiającemu kalkulacji tych prac i uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji (zlecenia prac).

  - Udzielenia Zamawiającemu nieodpłatnej pomocy merytorycznej i konsultacji w trakcie procesów inwestycyjnych lub remontowych realizowanych przez Zamawiającego, a obejmujących swoim zakresem urządzenia i instalacje pozostające pod nadzorem Wykonawcy w ramach postanowień  Umowy. Pomoc merytoryczna i konsultacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym miały formę ustną. Pomoc merytoryczna i konsultacje nie obejmują zmian konfiguracji systemów i opracowań projektowych, które w razie konieczności ich przeprowadzenia objęte będą odrębnymi umowami.

§ 3

Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

§ 4

Warunki udziału i kryterium wyboru Wykonawcy

- Oferty mogą składać Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr3);

  - posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia (oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 3),

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3).

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej (oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3).

- Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie kompletnych ofert, przygotowanych i złożonych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena (Kryterium – cena 100%); Wykonawca zostanie wybrany nie później niż po upływie 15 dni kalendarzowych od daty wskazanej jako termin otwarcia ofert.

- Zamawiający wymaga od składającego ofertę, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

- Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty (Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2), do oferty należy dołączyć wypełnione załączniki do umowy nr 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 4A, 5A;

- Do oferty należy dołączyć:,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Zezwolenie na działalność związaną z wykorzystaniem energii atomowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 9 ustawy - Prawo atomowe, polegającą na: obrocie, transporcie, składowaniu, obsłudze w zakresie instalowania, konserwacji, kontroli szczelności źródeł – izotopowych czujek dymu wydane przez Państwową Agencję Atomistyki w Warszawie – kserokopia dokumentu za potwierdzeniem zgodności.

- Świadectwo autoryzacji „POLON-ALFA” Sp. z o. o. w Bydgoszczy na instalowanie, programowanie i konserwację urządzeń sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000 – kserokopia dokumentu za potwierdzeniem zgodności.

- oświadczenia wykonawcy

- Wypełnione załączniki (1,2,3,4,5) wraz z wypełnionymi załącznikami do umowy nr 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 4A, 5A;

§ 5

Zasady przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie:

- formalnym, tj. spełnienie warunków podanych w ogłoszeniu o konkursie (wymagane dokumenty i oświadczenia);

- merytorycznym, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanym kryterium.

Gdy zastosowano tylko kryterium: najniższa cena:

Cena = Cn/Cbn x C

gdzie:

Cn – najniższa cena ofertowa

Cbn –  cena oferty badanej

C – waga procentowa dla kryterium „cena”

Wykonawca może podać tylko jedną cenę (wartość) netto i brutto (tj. z podatkiem od towarów i usług VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami). Wszelkie rabaty, upusty, współczynnik waloryzacji itp. Wykonawca winien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny oferty.

Cena (wartość) netto i brutto musi zawierać wszelkie koszty konieczne do realizacji zamówienia. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (tzn. zaokrąglając do pełnych groszy w ten sposób, że końcówki poniżej 0, 5 grosza pomija się, a końcówki 0, 5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Miejsce, sposób, zasady i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Nr 8 w pokoju 81 – Kancelaria Główna w terminie do 16.01.2020 roku do godziny 11:00  w nieprzejrzystej kopercie oznaczonej:

OFERTA  NA:

„Prace konserwacyjno – serwisowe systemu sygnalizacji pożaru POLON, wizualizacji  i system zabezpieczenia przed zadymieniem  w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.”

AZAPUZA/1/20/WO

Nie otwierać przed 16.01.2020. do godz. 11:00

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 16.01.2020 o godzinie 12: 00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 384 Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać swoją ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego do Zamawiającego przed terminem składania ofert.

Żadna oferta nie może być zmodyfikowana lub cofnięta po terminie składania ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca może składać wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego (pytania) w terminie do dnia 13 stycznia 2020 roku. Pytania, które wpłyną w późniejszym terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.

§ 7

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą elektroniczną (e-mail).

***Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego: www.imp.lodz.pl.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Wycena prac

Załącznik nr 3 – Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Wzór umowy wraz z załącznikami

Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO

Łódź, dnia 08 stycznia 2020 r.

..................................……………….…………………………..

akceptacja Dyrektora IMP lub osoby działającej w jego imieniu

ZAŁĄCZNIK NR 1

…………………………………………………………..

Nazwa i siedziba Wykonawcy

NIP …………………………………………………….

REGON ………………………………………………

Telefon kontaktowy ……………………………..

Faks ………………………………………………….

E-mail ……………………………………………….

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Nr 8

91-348 Łódź

OFERTA

Odpowiadając na postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na:

„Prace konserwacyjno – serwisowe systemu sygnalizacji pożaru POLON, wizualizacji i system zabezpieczenia przed zadymieniem  w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.”

AZAPUZA/1/20/WO

- Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu Ofertowym.

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu Ofertowym oraz, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy, na następujących warunkach:

  - Oferujemy wykonanie całości zamówienia za …………………………. zł netto

słownie:  …………………………………………………………………  zł netto

  - Oferujemy wykonanie całości zamówienia za ………………………….. zł brutto

słownie: ……………………………………………………………………. zł brutto

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Wymaganiami Zamawiającego kreślonymi w Zapytaniu Ofertowym, opisie przedmiotu zamówienia, wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym.

- Oświadczamy, że istotne warunki umowy (wzór umowy) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

- W przypadku udzielenia nam zamówienia należność za wykonanie dostawy uregulowana będzie w formie przelewu na konto:

(Nazwa banku) ……………….………………………………………………

(Nr konta)…………………………………………………………………………

- Imiona, nazwiska oraz funkcje osób, reprezentujących naszą Firmę w przypadku udzielenia nam zamówienia uprawnione do podpisania ewentualnej umowy:

1. ………………………………………………………………... (pełniona funkcja) …………………………………………

2. ………………………………………………………………... (pełniona funkcja) …………………………………………

3.…………………….................................................(pełniona funkcja) ………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że zamierza٭ nie zamierza٭ powierzyć podwykonawcy (om) realizację  niniejszego zamówienia w następującym zakresie:

| Lp. | Część zamówienia, która ma zostać powierzona podwykonawcy |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

- Integralną częścią niniejszej oferty są: DOKUMENTY, OŚWIADCZENIA i ZAŁĄCZNIKI:

| Lp. | Załącznik / Oświadczenie | Strona oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| itd. |  |  |

Złożona oferta zawiera …………… kolejno ponumerowanych stron.

Miejsce i data ……………………………………………..

……………………………………………………

(Podpis osoby (osób)                                                                                                 uprawnionych  do podpisania oferty)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2

AZAPUZA/1/20/WO

WYCENA PRAC KONSERWACYJNO-SERWISOWYCH

(załącznik do formularza ofertowego- załacznika nr 1)

| L.p. | Termin przegląd | Numery załączników określających zakres przeglądu i szczegółowy zakres czynności w danym terminie | Cena przeglądu – suma kwot z załączników określonych w kolumnie 2 [PLN] | Wartość przeglądu w roku kalendarzowym netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I kwartał 2020 r. | 1A, 1B, 3A, 3B, 5A |  | Razem 2020r .................... |
| 2. | II kwartał 2020 r. | 1A, 1B |  |  |
| 3. | III kwartał 2020 r. | 2A, 2B, 3B, 4A, 5A |  |  |
| 4. | IV kwartał 2020 r. | 1A, 1B |  |  |
| 5. | I kwartał 2021r. | 1A, 1B, 3A, 3B, 5A |  | Razem2021r .................... |
| 6. | II kwartał 2021 r. | 1A, 1B |  |  |
| 7. | III kwartał 2021 r. | 2A, 2B, 3B, 4A, 5A |  |  |
| 8. | IV kwartał 2021 r. | 1A, 1B |  |  |
| 9. | Razem wartość przeglądów za cały okres (od I kwartału 2018 r. do IV kwartału 2019 r.) |  |

WYCENA PRAC ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM AWARII NA WEZWANIE

Wartość prac związanych z usunięciem awarii jednego z systemów będących w zakresie prac konserwacyjno-serwisowych na wezwanie, wynosi każdorazowo netto: ….....………….PLN

(wartość prac nie obejmuje kosztów materiałów potrzebnych do usunięcia awarii).

…...................................

Miejscowość ,data

……………………………………………………

(Podpis osoby (osób)                                                                                                 uprawnionych  do podpisania oferty)

###### Załącznik nr 3

AZAPUZA/1/20/WO

____________________________________

___________________________________

Nazwa i adres Wykonawcy

###### O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Niniejszym, oświadczam /oświadczamy*, że firma, którą reprezentuję/ reprezentujemy*

spełnia warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam /potwierdzamy* własnoręcznym podpisem, świadom/ świadomi * odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Miejscowość:______________________

Data:.   ___________________________

______________________________

podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

###### Załącznik nr 4- AZAPUZA/1/20/WO

Wzór umowy

Umowa nr AZAPUZA / ………../2020

zawarta w dniu ……………… 2020 r. pomiędzy

Instytutem Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi przy ulicy św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, NIP 7240003125, REGON 000288538, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011997,  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Prof. dr hab. med. Konrada Rydzyńskiego – Dyrektora Instytutu

2. Mgr inż. Barbarę Jurewicz – Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Głównego

Księgowego

a

………………………….. z siedzibą w …………. (kod pocztowy ……….), przy ulicy ……………….. , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ……………………… , pod nr KRS …………., NIP ……….. , REGON ………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

………………………………………………... – (imię i nazwisko; pełniona funkcja)

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro prowadzonego w trybie wyboru ofert na: „Prace konserwacyjno – serwisowe systemu sygnalizacji pożaru POLON, wizualizacji i system zabezpieczenia przed zadymieniem  w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.” znak sprawy: AZAPUZA/1/20/WO

została zawarta Umowa o następującej treści:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Do niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

1. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. 2019 r., poz. 1350.)

2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019 r., poz. 1145 i 1495);

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace konserwacyjno-serwisowe  systemu Sygnalizacji Pożaru firmy POLON, wizualizacji i system zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, korytarzy i dźwigów w budynku A (wysokim) oraz system Sygnalizacji Pożaru firmy POLON i system oddymiania klatek schodowych D i E w budynku B (niskim) w  Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, przy ul. Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 8.

- Wykonawca zobowiązany jest do następujących prac konserwacyjno-serwisowych.

  - W I kwartale roku 2020 i roku 2021:

- przegląd kwartalny i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON i wizualizacji w budynku A

- szczegółowy zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik nr 1A do Umowy,

- przegląd kwartalny i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON w budynku B

- szczegółowy zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik nr 1B do Umowy,

- przegląd półroczny i konserwację systemu zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, korytarzy i dźwigów w budynku A

- szczegółowy zakres czynności zawiera załącznik nr 3A do umowy,

- przegląd półroczny i konserwację systemu oddymiania klatek schodowych D i E w budynku B

- szczegółowy zakres czynności zawiera załącznik nr 3B do Umowy,

- przegląd półroczny i konserwację dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku A

- szczegółowy zakres czynności zawiera załącznik nr 5A do Umowy.

  - W II kwartale roku 2020 i roku 2021:

- przegląd kwartalny i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON i wizualizacji w budynku A

- szczegółowy zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik nr 1A do Umowy,

- przegląd kwartalny i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON w budynku B

- szczegółowy zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik nr 1B do Umowy.

  - W III kwartale roku 2020 i roku 2021:

- przegląd roczny i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON i wizualizacji  w budynku A

- szczegółowy zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik nr 2A do Umowy,

- przegląd roczny i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON w budynku B

- szczegółowy zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik nr 2B do Umowy,

- przegląd roczny i konserwację systemu zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, korytarzy i dźwigów w budynku A

- szczegółowy zakres czynności zawiera załącznik nr 4A do Umowy,

- przegląd półroczny i konserwację systemu oddymiania klatek schodowych D i E w budynku B

- szczegółowy zakres czynności zawiera załącznik nr 3B do Umowy,

- przegląd półroczny i konserwację dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku A

- szczegółowy zakres czynności zawiera załącznik nr 5A do Umowy.

  - W IV kwartale roku 2020 i roku 2021:

- przegląd kwartalny i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON i wizualizacji w budynku A

- szczegółowy zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik nr 1A do Umowy,

- przegląd kwartalny i konserwację systemu sygnalizacji pożaru POLON w budynku B

- szczegółowy zakres czynności Wykonawcy zawiera załącznik nr 1B do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania:

  - Usunięcia awarii systemów określonych w § 1 pkt 1 na wezwanie.

  - Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych związanych z przebudową lub rozbudową systemów określonych w § 1 pkt 1 po przedstawieniu Zamawiającemu kalkulacji tych prac i uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji (zlecenia prac).

  - Udzielenia Zamawiającemu nieodpłatnej pomocy merytorycznej i konsultacji w trakcie procesów inwestycyjnych lub remontowych realizowanych przez Zamawiającego, a obejmujących swoim zakresem urządzenia i instalacje pozostające pod nadzorem Wykonawcy w ramach postanowień j Umowy. Pomoc merytoryczna i konsultacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym miały formę ustną. Pomoc merytoryczna i konsultacje nie obejmują zmian konfiguracji systemów i opracowań projektowych, które w razie konieczności ich przeprowadzenia objęte będą odrębnymi umowami.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

- Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym wszelkie szczegóły dotyczące realizacji zamówienia, niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadamiać o wszelkich przeszkodach w realizacji niniejszego zamówienia, niezwłocznie po ich wystąpieniu.

§ 2.

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wysokość wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy określa się w sposób następujący.

  - Za czynności opisane w § 1 pkt 2 litera „a“:

- prace konserwacyjno serwisowe w I kwartale roku 2020 w kwocie: ………….. zł netto,

słownie: .......………………………………………………………………………………………………………………

zgodnie z sumą kwot określonych w załącznikach nr 1A, nr 1B, nr 3A, nr 3B, nr 5A do niniejszej Umowy,

- prace konserwacyjno serwisowe w I kwartale roku 2021 w kwocie: ………….. zł netto,

słownie: .......………………………………………………………………………………………………………………

zgodnie z sumą kwot określonych w załącznikach nr 1A, nr 1B, nr 3A, nr 3B, nr 5A do

niniejszej Umowy.

  - Za czynności opisane w § 1 pkt 2 litera „b“:

- prace konserwacyjno serwisowe w II kwartale roku 2020 w kwocie: ………….. zł netto,

słownie: .......………………………………………………………………………………………………………………

zgodnie z sumą kwot określonych w załącznikach nr 1A, nr 1B do niniejszej Umowy,

- prace konserwacyjno serwisowe w II kwartale roku 2021 w kwocie: ………….. zł netto,

słownie: .......………………………………………………………………………………………………………………

zgodnie z sumą kwot określonych w załącznikach nr 1A, nr 1B do niniejszej Umowy.

  - Za czynności opisane w § 1 pkt 2 litera „c“:

- prace konserwacyjno serwisowe w III kwartale roku 2020 w kwocie: ………….. zł netto,

słownie: .......………………………………………………………………………………………………………………

zgodnie z sumą kwot określonych w załącznikach nr 2A, nr 2B, nr 3B, nr 4A, nr 5A do niniejszej Umowy,

- prace konserwacyjno serwisowe w III kwartale roku 2021 w kwocie: ………….. zł netto,

słownie: .......………………………………………………………………………………………………………………

zgodnie z sumą kwot określonych w załącznikach nr 2A, nr 2B, nr 3B, nr 4A, nr 5A do niniejszej Umowy.

  - Za czynności opisane w § 1 pkt 2 litera „d“:

- prace konserwacyjno serwisowe w IV kwartale roku 2020 w kwocie: ………….. zł netto,

słownie: .......………………………………………………………………………………………………………………

zgodnie z sumą kwot określonych w załącznikach nr 1A, nr 1B do niniejszej Umowy,

- prace konserwacyjno serwisowe w IV kwartale roku 2021 w kwocie: ………….. zł netto,

słownie: .......………………………………………………………………………………………………………………

zgodnie z sumą kwot określonych w załącznikach nr 1A, nr 1B do niniejszej Umowy.

  - Za usunięcie awarii jednego z systemów określonych w § 1 pkt 1 na wezwanie, każdorazowo

w kwocie: ……………….. zł netto, (słownie: ………………………………………………………………...

na podstawie potwierdzenia na druku stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy,

Do powyższych kwot będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury (obecnie 23%).

- Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

  - za całość umowy obejmującej dwa lata ( 8 kwartałów od I kwartału 2020 roku do  IV kwartału 2021 roku): 	…………………. zł netto,

  - za rok 2020: …………………………………….zł netto,

  - za rok 2021: …………………………………….zł netto.

Do powyższych kwot zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury - obecnie 23%), przy czym tak ustalone wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje wynagrodzenia za czynności opisane w § 1 pkt 3.

- Materiały i podzespoły dostarczone przez Wykonawcę i użyte do usunięcia awarii po uprzednim uzgodnieniu ze Zleceniodawcą potrzeby ich użycia, będą fakturowane według udokumentowanych cen nabycia powiększonych o koszty zakupu w wysokości 5%.

Na powyższe materiały i podzespoły oraz wykonaną usługę Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji, licząc od daty potwierdzenia odbioru prac.

- Prace remontowe i modernizacyjne określone w § 1 pkt 3 litera „b“ nie wymienione w załącznikach do mniejszej umowy, ale niezbędne do utrzymania urządzeń objętych konserwacją i serwisem w sprawności technicznej lub niezbędne ze względu na konieczność rozbudowy lub przebudowy systemów, wykonywane będą przez Wykonawcę na podstawie odrębnie płatnych zleceń wystawionych przez Zamawiającego, po wcześniejszym przedstawieniu przez Wykonawcę kalkulacji na zakres przewidzianych do wykonania prac. Na prace te Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji.

- Należności za wykonane prace objęte umową Zamawiający będzie regulował przelewem na konto Wykonawcy w banku ……………………………………………………………………………………………….. nr konta ………………………………………………………………………………….. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na podstawie protokołu odbioru prac zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Wykonawca może raz w roku kalendarzowym wystąpić z projektem aneksu zwiększającego jego wynagrodzenie za prowadzenie serwisu, według wskaźnika wzrostu cen i usług wyznaczonego i publikowanego przez GUS.

- Wykonawca oświadcza, że ewentualna zmiana wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej w 2021 r.

- Ograniczenia określone w § 2 pkt 6 i pkt. 7 nie dotyczą sytuacji zmiany zakresu prac konserwacyjno-serwisowych systemów określonych § 1 pkt 1 niniejszej umowy, wskutek ich rozbudowy, przebudowy lub częściowego demontażu, a co za tym idzie zmian ilościowych elementów lub urządzeń tych systemów podlegających zabiegom konserwacyjno-serwisowym. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca lub Zleceniodawca ma prawo wystąpić do drugiej strony niniejszej Umowy z wnioskiem o zmianę kwot i podpisanie aneksu do niniejszej umowy.

§ 3.

ZGŁASZANIE AWARII

- W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzeń objętych serwisem, Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie, wysyłając e-mail lub fax.

Do usunięcia awarii Wykonawca przystąpi w ciągu 24 godzin licząc od terminu otrzymania zgłoszenia.

- Numery telefonu dla zgłaszania awarii: ……………………………….…; nr fax do zgłoszenia awarii: …………………………………………….; e-mail do zgłoszenia awarii: …………………………………………..

- Jako koordynatora w zakresie realizacji przedmiotu umowy oraz potwierdzania wykonania prac ze strony Zamawiającego wyznacza się osobę:

- inż. Andrzej Berner - telefon służbowy: +48 605 304 302,

w razie jego nieobecności osobę:

- mgr inż. Wojciech Gałczyński - telefon służbowy: 42 631 48 65.

- Do ważności potwierdzenia wykonania pracy wystarczy podpis jednej z wyżej wymienionych osób.

§ 4.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca ma prawo dostępu do całości urządzeń objętych serwisem podczas każdego pobytu u Zamawiającego.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o potrzebie zabezpieczenia urządzeń objętych serwisem przed skutkami planowanych remontów pomieszczeń (remont, malowania itp.).
Wykonanie zabezpieczenia urządzeń objętych serwisem przez Wykonawcę będzie podlegało odrębnej zapłacie w wysokości uprzednio uzgodnionej z Zamawiającym.

- Przeprowadzanie kontroli sprawności urządzeń objętych serwisem w zakresie wykraczającym poza fabryczną instrukcję dla użytkownika może odbywać się wyłącznie w obecności Wykonawcy. Ewentualne uszkodzenia powstałe przy wykonywaniu kontroli bez udziału Wykonawcy obciążają Zamawiającego.

- Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy przed rozpoczęciem robót z przepisami przeciwpożarowymi i bezpieczeństwa pracy, obowiązującymi na terenie Zleceniodawcy.

- Wykonawca odpowiada wyłącznie i w całości za organizację robót i ich prawidłowość oraz przestrzeganie przepisów BHP.

§ 5.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - zapewnienie całodobowego dozoru osób przeszkolonych na wypadek wystąpienia alarmu w instalacji SAP;

  - poinformowanie załogi o tym, że nie należy zadymiać pomieszczeń, w których znajdują się detektory dymu;

  - przydzielenie pomieszczenia z przeznaczeniem na sprzęt i materiały podczas wykonywania prac serwisowych;

  - umożliwienie pracownikom Wykonawcy korzystania z pomieszczeń i urządzeń socjalnych;

  - posiadanie i udostępnienie Wykonawcy do wglądu projektów technicznych systemów stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do bezpłatnego naprawiania szkód wynikłych na skutek włamania, pożaru, działania wody oraz innych wypadków związanych z działaniami niezgodnymi z instrukcją obsługi systemu.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie urządzeń  systemu SAP wynikłe wskutek zmian napięcia w sieci publicznej ponad dopuszczalną normę.

§ 6

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Niniejszą umowę zawarto na okres od dnia........................ do dnia 31.12.2021 r. z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron po uprzednim trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniu.

§7

KARY UMOWNE

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Za niedotrzymanie terminów zawartych w załącznikach do umowy nr 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 4A, 5A; Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia netto  za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy.

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piśmie.

§8

ZAKRES WARUNKÓW ZMIAN ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:

- W przypadku  aktualizacji danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

- W przypadku zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca oświadcza, że jest jednostką organizacyjną uprawnioną do odbioru, transportu oraz magazynowania źródeł promieniotwórczych i posiada zezwolenie nr .............................. wydane przez Państwową Agencję Atomistyki w Warszawie, oraz zobowiązuje się do przyjmowania od Zamawiającego czujek izotopowych przeznaczonych do złomowania.

- Zamawiający jako użytkownika sygnalizatorów zawierających zamknięte źródło promieniowania obowiązują zasady określone w Regulaminie Pracy przy stosowaniu izotopowych czujek dymu dla użytkowników pomieszczeń, w których zainstalowane  są czujki izotopowe sygnalizacji pożaru, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej umowy.

- W przypadku konieczności złomowania izotopowych czujek dymu Zamawiający pokryje koszty złomowania i transportu izotopów do miejsca złomowania zgodnie,  z aktualnym cennikiem Zakładu Doświadczalnego  Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku, ul. Andrzeja Sołtana 7.

- Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków umowy jeżeli są one wynikiem okoliczności o charakterze siły wyższej. Okoliczności takie winny być przedstawione drugiej stronie w formie pisemnej niezwłocznie po ich zaistnieniu.

- Wykonawca odpowiada za działania osób, którymi posłużył się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, jak za swoje własne działania i zaniechania.

- Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami dotyczące realizacji postanowień niniejszej umowy, w przypadku nie rozwiązania ich przez Strony na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo dla Zamawiającego sądy powszechne.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                                             ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1A do umowy nr …………………………z dnia ……………….. .

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru POLON i systemu wizualizacji w budynku A:

Przegląd kwartalny – w I, II i IV kwartale roku (3 razy w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie | jedn. | ilość | cena [PLN] | cena [PLN] | wartość | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | czynności | miary |  | jedn. netto | jedn. brutto | netto [PLN] | brutto [PLN] |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów instalacji POLON 4900: | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | - odczyt i analiza zdarzeń systemu, |  |  |  |  |  |  |
|  | - wygenerowanie alarmu z losowo wybranego elementu linowego (czujka na korytarzu i ROP) i sprawdzenie, czy zostały wysterowane: DSO, blokada wind, wyłączenie wentylacji bytowej i zamknięcie klap odcinających, zwolnienie zamknięć drzwi stanowiących drogi ewakuacyjne, załączenie wentylacji zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych, załączenie systemu oświetlenia ewakuacyjnego, załączenie pomp pożarowych w hydroforni, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych drukarki, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test alarmowy pętli dozorowych, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test uszkodzenia pętli dozorowych, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test sygnalizacji dźwiękowej. centrali i sterowania innymi Obwodami, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola połączenia z systemem wizualizacji, |  |  |  |  |  |  |
|  | - usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie łączności, współpracy i prawidłowości w przekazywaniu sygnałów pomiędzy centralami sygnalizacji pożaru zlokalizowanymi w budynkach A i B, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie systemu monitorowania sygnalizacji pożarowej. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sprawdzenie działania systemu wizualizacji: | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie komunikacji pomiędzy centralą CSP, a systemem wizualizacji, |  |  |  |  |  |  |
|  | - analiza ewentualnych błędów w systemie, |  |  |  |  |  |  |
|  | - czyszczenie stacji komputerowej, |  |  |  |  |  |  |
|  | - dokonanie (wraz z Użytkownikiem – IMP) rozpoznania ewentualnych zmian budowlanych lub przeznaczenia pomieszczeń, które wpłynęły na rozmieszczenie czujek, ROP i elementów kontrolno-sterujących oraz naniesienie tych zmian w systemie wizualizacji. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem za jeden przegląd kwartalny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZLECENIODAWCA:

Załącznik nr 1B do umowy nr …………………………z dnia ……………….. .

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru POLON w budynku B:

Przegląd kwartalny – w I, II i IV kwartale roku (3 razy w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie | jedn. | ilość | Cena [PLN] | Cena [PLN] | Wartość | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | czynności | miary |  | jedn. netto | jedn. brutto | netto [PLN] | brutto [PLN] |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów instalacji POLON 4900: | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | - odczyt i analiza zdarzeń systemu, |  |  |  |  |  |  |
|  | - wygenerowanie alarmu z losowo wybranego elementu linowego (czujka i ROP) i sprawdzenie, czy zostały wysterowane: sygnalizatory akustyczne, blokady wind, wyłączenie wentylacji bytowej i klimatyzacji, zwolnienie zamknięcia drzwi na drogach ewakuacyjnych, załączenie oddymiania klatek schodowych, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych drukarki, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test alarmowy pętli dozorowych, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test uszkodzenia pętli dozorowych, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test sygnalizacji dźwiękowej centrali i sterowania innymi obwodami |  |  |  |  |  |  |
|  | - usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie łączności, współpracy i prawidłowości w przekazywaniu sygnałów pomiędzy centralami sygnalizacji pożaru zlokalizowanymi w budynkach A i B, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie systemu monitorowania sygnalizacji pożarowej, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test wyłączenia zasilania rozdzielnicy zasilającej centrale wentylacyjne „4 LAB” podczas alarmu 2 stopnia, |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem za jeden przegląd kwartalny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZLECENIODAWCA:

Załącznik nr 2A do umowy nr …………………………z dnia ……………….. .

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru POLON i systemu wizualizacji w budynku A:

Przegląd roczny – w III kwartale roku (1 raz w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie | jedn. | ilość | Cena [PLN] | Cena [PLN] | wartość | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | czynności | miary |  | jedn. netto | jedn. brutto | netto [PLN] | brutto [PLN] |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów instalacji POLON 4900: | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | - odczyt i analiza zdarzeń systemu, |  |  |  |  |  |  |
|  | - wygenerowanie alarmu z losowo wybranego elementu linowego (czujka na korytarzu i ROP) i sprawdzenie, czy zostały wysterowane: DSO, blokada wind, wyłączenie wentylacji bytowej i zamknięcie klap odcinających, zwolnienie zamknięć drzwi stanowiących drogi ewakuacyjne, załączenie wentylacji zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych, załączenie systemu oświetlenia ewakuacyjnego, załączenie pomp pożarowych w hydroforni, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych drukarki, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test alarmowy pętli dozorowych, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test uszkodzenia pętli dozorowych, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test sygnalizacji dźwiękowej centrali i sterowania innymi obwodami, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola połączenia z systemem wizualizacji, |  |  |  |  |  |  |
|  | - usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie łączności, współpracy i prawidłowości w przekazywaniu sygnałów pomiędzy centralami sygnalizacji pożaru zlokalizowanymi w budynkach A i B, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie systemu monitorowania sygnalizacji pożarowej, |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sprawdzenie działania systemu wizualizacji: | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie komunikacji pomiędzy centralą CSP, a systemem wizualizacji, |  |  |  |  |  |  |
|  | - analiza ewentualnych błędów w systemie, |  |  |  |  |  |  |
|  | - czyszczenie stacji komputerowej, |  |  |  |  |  |  |
|  | - dokonanie (wraz z Użytkownikiem – IMP) rozpoznania ewentualnych zmian budowlanych lub przeznaczenia pomieszczeń, które wpłynęły na rozmieszczenie czujek, ROP i elementów kontrolno-sterujących oraz naniesienie tych zmian w systemie wizualizacji. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sprawdzenie działania każdego sygnalizatora pożaru przez zadymienie testowe lub w przypadku ROP wciśnięcie przycisku z uzyskaniem wydruku z centrali CSP. Uwaga nr 1 do pkt 3. W trakcie zadymiania czujek sprawdzić, czy przy każdej czujce we wszystkich kierunkach jest wolna przestrzeń min. 0,5 m oraz sprawdzić, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożaru są dostępne i dobrze widoczne. Dodatkowo sprawdzić, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzętowe są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone. Uwaga nr 2 do pkt 3. Ilości sygnalizatorów pożaru i ostrzegaczy pożaru:: a/ czujka dymu - szt. 560 c/ czujka optyczno-temperaturowa - szt. 5 (część czujek ze wskaźnikami zadziałania) d/ ręczny ostrzegacz pożaru ROP - szt. 44 | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem za jeden przegląd roczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZLECENIODAWCA:

Załącznik nr 2B do umowy nr …………………………z dnia ……………….. .

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru POLON w budynku B:

Przegląd roczny – w III kwartale roku (1 razy w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie | jedn. | ilość | Cena [PLN] | Cena [PLN] | wartość | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | czynności | miary |  | jedn. netto | jedn. brutto | netto [PLN] | brutto [PLN] |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów instalacji POLON 4900: | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | - odczyt i analiza zdarzeń systemu, |  |  |  |  |  |  |
|  | - wygenerowanie alarmu z losowo wybranego elementu linowego (czujka i ROP) i sprawdzenie, czy zostały wysterowane: sygnalizatory akustyczne, blokady wind, wyłączenie wentylacji bytowej i klimatyzacji, zwolnienie zamknięcia drzwi na drogach ewakuacyjnych, załączenie oddymiania klatek schodowych, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych drukarki, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test alarmowy pętli dozorowych, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test uszkodzenia pętli dozorowych, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test sygnalizacji dźwiękowej centrali i sterowania innymi obwodami, |  |  |  |  |  |  |
|  | - usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie łączności, współpracy i prawidłowości w przekazywaniu sygnałów pomiędzy centralami sygnalizacji pożaru zlokalizowanym w budynkach A i B, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie systemu monitorowania sygnalizacji pożarowej, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test wyłączenia zasilania rozdzielnicy zasilającej centrale wentylacyjne (tzw. „4 LAB”) podczas alarmu 2 stopnia, |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sprawdzenie działania każdego sygnalizatora pożaru przez zadymienie testowe lub w przypadku ROP wciśnięcie przycisku z uzyskaniem wydruku z centrali CSP. Uwaga nr 1 do pkt 2. W trakcie zadymiania czujek sprawdzić, czy przy każdej czujce we wszystkich kierunkach jest wolna przestrzeń min. 0,5 m oraz sprawdzić, czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożaru są dostępne i dobrze widoczne. Dodatkowo sprawdzić, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzętowe są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone. Uwaga nr 2 do pkt 2. Ilości sygnalizatorów pożaru i ostrzegaczy pożaru są następujące: a/ czujka dymu - szt. 197 (część czujek ze wskaźnikami zadziałania) b/ ręczny ostrzegacz pożaru ROP - szt. 18 | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem za jeden przegląd roczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZLECENIODAWCA:

Załącznik nr 3A do umowy nr …………………………z dnia ……………….. .

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych systemu zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, korytarzy i dźwigów w budynku A.

Przegląd skrócony – w I kwartale roku (1 raz w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie | jedn. | ilość | Cena [PLN] | Cena [PLN] | Wartość | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | czynności | miary |  | jedn. netto | jedn. brutto | netto [PLN] | brutto [PLN] |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów centrali oddymiania: | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | - test alarmowy "otwarcie" z czujki dymu, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test alarmowy "otwarcie" z przycisków alarmowych, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie działania wentylatorów i siłowników okien, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie działania i położenia klap p.poż., |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, |  |  |  |  |  |  |
|  | - usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem za jeden przegląd półroczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZLECENIODAWCA:

Załącznik nr 3B do umowy nr …………………………z dnia ……………….. .

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych systemu oddymiania klatek schodowych w budynku B.

Przegląd półroczny – w I i III kwartale roku (2 razy w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie | jedn. | ilość | Cena [PLN] | Cena [PLN] | Wartość | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | czynności | miary |  | jedn. netto | jedn. brutto | netto [PLN] | brutto [PLN] |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów central oddymiania w klatkach schodowych D i E: | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | - test alarmowy "otwarcie" z czujki dymu, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test alarmowy "otwarcie" z przycisków alarmowych, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie działania siłowników okiennych w klatce schodowej E oraz siłownika klapy oddymiającej w klatce schodowej D oraz drzwi napowietrzających w tych klatkach, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola układu zasilania, |  |  |  |  |  |  |
|  | - usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie wskazań sygnalizacji optycznej działania elementów instalacji. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem za jeden przegląd półroczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZLECENIODAWCA:

Załącznik nr 4A do umowy nr …………………………z dnia ……………….. .

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych systemu zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, korytarzy i dźwigów w budynku A.

Przegląd pełny – w III kwartale roku (1 raz w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie | jedn. | ilość | Cena [PLN] | Cena [PLN] | Wartość | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | czynności | miary |  | jedn. netto | jedn. brutto | netto [PLN] | brutto [PLN] |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów centrali oddymiania: | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | - test alarmowy "otwarcie" z czujki dymu, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test alarmowy "otwarcie" z przycisków alarmowych, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie działania wentylatorów i siłowników okien, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie działania i położenia klap p.poż,, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, |  |  |  |  |  |  |
|  | - usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przeprowadzenie próby całego systemu różnicowania ciśnień przez wykonanie następujących prób: | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | - różnicy ciśnień, |  |  |  |  |  |  |
|  | - różnicy ciśnień netto, |  |  |  |  |  |  |
|  | - prędkości przepływu powietrza, |  |  |  |  |  |  |
|  | - siły otwierającej drzwi, |  |  |  |  |  |  |
|  | - uruchomienia systemu – poprzez uruchomienie systemu wykrywania pożaru, który powinien aktywować system różnicowania ciśnień. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem za jeden przegląd roczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZLECENIODAWCA:

Załącznik nr 5A do umowy nr …………………………z dnia ……………….. .

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku A.

Przegląd półroczny – w I i III kwartale roku (2 raz w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie | jedn. | ilość | Cena [PLN] | Cena [PLN] | Wartość | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | czynności | miary |  | jedn. netto | jedn. brutto | netto [PLN] | brutto [PLN] |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów koncentratora BOSCH-PREASIDEO: | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | - test i sprawdzenie wzmacniaczy DSO, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test i analiza zdarzeń systemu, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie czy po wywołaniu alarmu z co najmniej jednego wejścia z CSP, komunikaty alarmowe są nadawane do odpowiednich stref i są słyszalne i zrozumiałe, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie mikrofonu strażaka poprzez sprawdzenie słyszalności i zrozumiałości komunikatu głosowego w wybranych strefach, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test uszkodzenia linii głośnikowych, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie poprawności współdziałania z systemem SAP, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie zasilacza ZDSO-400-E, |  |  |  |  |  |  |
|  | - usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza koncentratora. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem za jeden przegląd półroczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZLECENIODAWCA:

Załącznik nr 6  do umowy nr …………………………z dnia ………………..

POTWIERDZENIE

usunięcia awarii przez konserwatora systemu Sygnalizacji Pożaru firmy POLON, wizualizacji  oraz systemu zabezpieczenia przed zadymieniem i oddymiania dróg ewakuacyjncyh w budynkach Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,

przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus  nr 8.

wykonującego prace na podstawie umowy nr ………………………… z dnia ………………..

1. Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi

przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus  nr 8.

2. Obiekt: jak wyżej – budynek: ……… .

3. Imię i nazwisko konserwatora: ............................................................................

| Lp. | Opis problemu | Data pobytu | Potwierdzenie usunięcia awarii |
| --- | --- | --- | --- |

Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                       ZLECENIODAWCA:

Załącznik nr 7 do umowy nr ............................ z dn ..................

REGULAMIN  PRACY

przy stosowaniu izotopowych czujek dymu

w obiektach Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ul.Św.Teresy od Dzieciątka Jezus

gdzie zainstalowane są izotopowe czujki  DIO-4046  wyposażone w źródła Am-241.

- Nadzór nad prawidłową eksploatacją systemu z czujkami izotopowymi pełni:

imię i nazwisko ...................................................................................................................................

miejsce pracy z adresem: ...................................................................................................................

miejsce zamieszkania: .......................................................................................................................

telefony do kontaktu: .........................................................................................................................

- Czujki w normalnych warunkach pracy nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi. Mogą natomiast

spowodować skażenie promieniotwórcze w przypadku manipulowania nimi lub ich uszkodzenia.

- Nikomu z pracowników-poza osobą wymienioną w pkt.1 - nie wolno wykonywać żadnych

manipulacji z czujkami.

- Wszelkie nieprawidłowości , związane z eksploatacją czujek (osłabione zamocowanie, wypadnięcie

źródła, uszkodzenie mechaniczne, zalanie wodą, zaginięcie) należy natychmiast zgłosić osobie

wymienionej w pkt..1

- Konserwację i sprawdzenie szczelności źródła promieniowania mogą wykonywać tylko jednostki

posiadające  zezwolenie PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI, na obrót, transport,

magazynowanie, konserwacje i instalowanie izotopowych czujek dymu.

- Konserwację  i kontrolę izotopowych czujek dymu w obiektach Instytutu Medycyny Pracy  w

Łodzi  wykonuje firma (nazwa i adres firmy oraz telefon kontaktowy): .............................................

....................................................................................................................................................

posiadająca zezwolenie .................................................................... wydane w dniu ......................

przez ..................................................................................................................................................

- Kontrolę szczelności należy przeprowadzać  w przypadku podejrzenia rozszczelnienia uszkodzenia

źródła.

- Osoba pełniąca nadzór nad eksploatacją instalacji zawierającej czujki (wszystkich typów)

obowiązana jest sprawdzać okresowo obecność czujek oraz prowadzić:

a/ ewidencje posiadanych przez Zakład izotopowych czujek dymu zawierającą:

datę i miejsce zainstalowania, typ, numer i liczbę czujek dymu, nazwę i adres instalatora,

b/ ewidencję konserwacji i napraw, zawierającą: datę, nazwę i adres instytucji

przeprowadzającej konserwację instalacji sygnalizacji alarmu pożaru oraz nazwisko i imię

konserwatora.

9. W razie zaginięcia, zniszczenia (np. w wyniku pożaru) lub uszkodzenia  czujki powodującego

skażenie  użytkownik obowiązany jest natychmiast powiadomić

a/ Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie - tel. 22 811 16 16.

b/ Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

c/ Miejską Komendę Policji (w przypadku zaginięcia czujki lub kradzieży)

d/ Jednostkę prowadzącą montaż lub serwis instalacji

10.  Z treścią niniejszego regulaminu należy zapoznać osoby przebywające w miejscach, w których

zainstalowane są czujki dymu.

11.  Regulamin niniejszy opracowano w CLOR w Warszawie ul. Konwaliowa 7.

WYKONAWCA:                                                                          ZLECENIODAWCA:

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

AZAPUZA/1/20/WO

# OŚWIADCZENIE

wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

Data                                                                          Pieczęć i podpis Wykonawcy

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).