Łódź dnia: 2021-04-13

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 8

91-348 Łódź

Pismo:  AZAMPZ/11/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na Dostawa wyrobów medycznych” – znak sprawy AZAMPZ/11/2021.

Zamawiający, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 3 poz.1-3. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o grubości na dłoni 0,35mm (ścianka pojedyncza) spełniającej wymagania w pozostałym zakresie? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. SWZ rozdz. 13.2. Czy Zamawiający dopuści pełnomocnictwo bez wskazania postępowania, którego dotyczy? Odp. Zamawiający wyraża zgodę na załączenie pełnomocnictwa, pod warunkiem, że zakres będzie obejmował składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pakiet 2. Czy można zaoferować rękawice w op. 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, AQL 1,5? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. Pakiet 2. Czy można zaoferować rękawice, AQL 1,5 diagnostyczne / zabiegowe o następującej charakterystyce: przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kolor fioletowy, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Powierzchnia gładka, palce chropowate, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice zgodne z normami PN - EN 455, PN – EN 420, D6319. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 94/42/EWG. Dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rozmiary od XS do L, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Okres ważności 5 lat? Odp. Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Pakiet 8. Czy można zaoferować rękawice w op. 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, AQL 1,5? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. Pakiet 8.Czy można zaoferować rękawice, AQL 1,5 diagnostyczne / zabiegowe o następującej charakterystyce: przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kolor fioletowy, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Powierzchnia gładka, palce chropowate, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice zgodne z normami PN - EN 455, PN – EN 420, D6319. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 94/42/EWG. Dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rozmiary od S do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Okres ważności 5 lat? Odp. Nie , Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Pakiet 5 . Poz. 1-2 Czy Zmawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek posiadających min. 2 ściągacze taliowe, które zapewniają najlepszy komfort dla pacjenta i doskonałe dopasowanie pieluchomajtki w talii? Pragniemy poinformować, że aktualnie dostarczamy wyżej opisane pieluchomajtki do Państwa placówki i produkt cieszył się pozytywną opinią? Zaoferowanie pieluchomajtki z jednym ściągaczem powoduje znaczące obniżenie jakości produktu. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. Pakiet 7 poz. 1 .Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarze 5cm x 7,2cm? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. Pakiet 7 poz. 2.Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarze 8cm x 15cm? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. Pakiet 7 poz. 9. Czy można zaoferować plaster o długości 1 metr z przeliczeniem oferowanych ilości? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. Pakiet 1, pozycja 3.Czy Zamawiający dopuści opatrunek z 3 stopniowym systemem aplikacji? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. Pakiet 3, pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5, spełniające pozostałe zapisy SWZ? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. Pakiet 7, pozycja 2. Zwracamy się z prośbą o zwiększenie zapotrzebowania do 1 opakowania handlowego tj. do 100szt? Odp. Zamawiający zwiększa zapotrzebowanie do 100 szt czyli 1 opakowania, prosimy o dokonanie korekty formularza we własnym zakresie.

Zamawiający

D Y R E K T O R

Prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa