## Arkusz1
Załącznik nr 3 do oferty (stanowiacy jednoczesnie załącznik nr 2 do umowy)
Należy wypełnić pozycje z gwiazdką,*) pozostała część tabeli zostanie wypełniona automatycznie.
Roliczenie kosztów serwisu central wentylacyjnych, wentylatorów, agregatów chłodniczych, nawilżaczy, aparatów fan-coil, oraz wymiany filtrów central i nawiewników
| Użytkownik | l.p | Urządzenie | Koszt przeglądu netto *) | Filtry centrali |  |  |  | Filtry pomieszczeń
[5 empty] | Typ filtra | Ilość | Koszt netto *) | Koszt netto kpl | Nr pom | Typ filtra | Ilość | Koszt netto *) | Koszt netto kpl
| Z Bad Transl III p | 1 | Centrala NW1.1- Klimor, dach bud. niski |  | 592x287x360 EU5-6k | 2 |  | 0 | 326e
[5 empty] | 592x287x600 EU7-8k | 1 |  | 0
|  | 2 | Centrala NW 1.2 -Klimor, dach bud. niski |  | 592x287x360 EU5-6k | 2 |  | 0 | 326c | 457x457x78 H13 | 2 |  | 0
[9 empty] | 326f | 405x405x78 H13 | 2 |  | 0
[10 empty] | 457x457x78 H13 | 1 |  | 0
|  | 3 | Parownik. ElektroVapMC2 - dach bud. niski
| ZMBiŚ IIp | 4 | Centrala NW2- Klimor, dach bud. niski |  | 592x592x360 EU5-6k | 2 |  | 0
[5 empty] | 592x287x360 EU5-6k | 2 |  | 0
[5 empty] | 287x592x360 EU5 3k | 2 |  | 0
[5 empty] | 287x287x360 EU5 3k | 2 |  | 0
| 0,666 ZBTransl i 0,334 ZMBiŚ III p i II p | 5 | Agregat Galetti MPE054COAA dach bud niski
| Z Bad Transl parter | 6 | Centrala NW3- Klimor, dach bud niski |  | 592x592x360 EU5-6k | 1 |  | 0 | 55 | 457x457x78 H13 | 2 |  | 0
[5 empty] | 592x592x360 Eu7-8k | 1 |  | 0 | 55a | 205x205x78 H13 | 2 |  | 0
[5 empty] | 592x592x360 Eu9-8k | 1 |  | 0 | 55b | 610x610x78 H11 | 2 |  | 0
[9 empty] | 55c | 457x457x78 H13 | 4 |  | 0
|  | 7 | Agregat Aermec ANL080A -dach bud niski
|  | 8 | Parownik Elekrtovap MC2(ELMC20CR)- pom. 55
| LBPLiWeter III p | 9 | Centrala NW4-Klimor, dach bud niski |  | 592x592x360 EU5-6k | 2 |  | 0 | 328 | 205x205x78 H13 | 2 |  | 0
[5 empty] | 287x592x360 EU5-4k | 2 |  | 0 | 328a | 205x205x78 H13 | 2 |  | 0
[5 empty] | 592x592x600 EU9-8k | 1 |  | 0 | 328b | 305x305x78 H13 | 2 |  | 0
[5 empty] | 287x592x600 EU9-4k | 1 |  | 0 | 328c | 305x305x78 H13 | 2 |  | 0
[9 empty] | 328d | 560x560x78 H13 | 2 |  | 0
[9 empty] | 328e | 560x560x78 H13 | 2 |  | 0
[9 empty] | 329 | 610x610x78 H13 | 2 |  | 0
[9 empty] | 336a korytarz | 610x610x78 H11 | 2 |  | 0
|  | 10 | Parownik Elektrovap MC2(ELMC30CR)- wentylatornia H
|  | 11 | Agregat Aermec ANL080A -dach bud niski
| Z Bad Transl parter | 12 | Centrala NW5- Klimor parter pod balkonem |  | Kaset.610x305x50 EU4 | 2 |  | 0 | 46 | 457x457x78 H13 | 2 |  | 0
[5 empty] | Kiesz.592x287x500 EU9 | 1 |  | 0 |  | 405x405x78 H13 | 1 |  | 0
|  | 13 | Agregat Fujitsu - parter pod balkonem
| po1/3:ZBtransl, Kl Ch Zaw, KlTox III p | 14 | Centrala NW6 nadbudówka nad kl. B |  | 592x592x300 Eu4-6k | 2 |  | 0
[5 empty] | 287x592x300 Eu4-3k | 2 |  | 0
|  | 15 | Agregat Trane VGA120RDAB dach bud. niski
| ZMBiŚ parter łącznik p.71 | 16 | Centrala NW7 dach łącznika |  | Kiesz. 592x592x600 Eu4 | 2 |  | 0 | 71
|  | 17 | Agregat LenoxEACO111SKH dach łącznika
|  | 18 | Centrala NW8 parking pod aulą |  | Kiesz. 880x429x250 Eu4 | 2 |  | 0 | 71 | Kaset.plis. 610x610x80 Eu5 | 3 |  | 0
|  | 19 | Agregat Windex LMC41parking pod aulą
|  | 20 | Agregat Flowcool parking pod aulą- uszkodzona pompa glikolu, wyłaczony z użytkowania | 0
| Z. Zagr Wibr i Pył b wys IIp | 21 | Centrala N1 kl. G II p. wyłączona z użytkowania, siłownik do wymiany | 0 | Kaset. plis. 630x330x100 Eu4 | 1 | 0 | 0 | 284
| KlTox I p | 22 | Centrala N3 kl.C Ip. |  | Kiesz. 592x287x200 Eu4 | 1 |  | 0
| KChZiZŚrod II p | 23 | Centrala N5 balkon IIp.pom. 216 |  | Kiesz. 592x287x200 Eu4 | 1 |  | 0
| Z Bad Transl III p | 24 | Wentylator W1-wentylatorownia kl. D | 0 | Kaset. 580x 320x50 Eu4 | 1 |  | 0
| Dz. Admin.- Techniczny b wys piwnica | 25 | Centrala NW9 -CBD pom 047 (034) |  | Kiesz.592x592x23x150EU4 | 1 |  | 0
[5 empty] | Kiesz.287x592x23x150EU4 | 1 |  | 0
[5 empty] | Kiesz.879x287x23x150xEU4 | 1 |  | 0
|  | 26 | Parownik Elektrovap ELMC 15-2 CBD pom .047 (034)
|  | 27 | Agregat Aermec ANI 102C -Czerpnia powietrza
| LBPLiWeter piwnica | 28 | Wentylator N7 piwnica kl.C | 0 | Kiesz.650x540x300 EU3 | 1 |  | 0
| ZMBiŚ (powiadomić przed zatrzymaniem centrali!) II p brzuch | 29 | Centrala NW10 Klimor dach bud niski przy kl.H |  | Kiesz. 592x592x500 Eu7 | 1 |  | 0
[5 empty] | Kiesz. 592x287x500 Eu7 | 1 |  | 0
[5 empty] | Kiesz. 287x592x500 Eu7 | 1 |  | 0
[5 empty] | Kiesz. 287x287x500 Eu7 | 1 |  | 0
[5 empty] | Kiesz. 592x592x300xEu5 | 1 |  | 0
[5 empty] | Kiesz. 592x287x300 Eu5 | 1 |  | 0
[5 empty] | Kiesz. 287x592x300 Eu5 | 1 |  | 0
[5 empty] | Kiesz. 287x287x300 Eu5 | 1 |  | 0
|  | 30 | Agregat Fujitsu - dach bud. niski przy kl.H
| ZMBiŚ parter p.58 (mikroskop) | 31 | Centrala NW11- Klimor pod balkonem |  | Kaset 620x390x50 EU4 | 2 |  | 0 | 58
|  | 32 |  |  | Kiesz 592x287x600 Eu5 | 1 |  | 0
|  | 33 | Agregat LG pod balkonem
| ZMBiŚ IIp. | 34 | Centrala NW12 - Klimor, dach łącznika, przy kl. E |  | Kiesz 592x287x500 Eu7 | 1 |  | 0 | 261
[5 empty] | Kiesz 592x287x300 Eu5 | 1 |  | 0 | 264
|  | 35 | Agregat MDV dach łącznika przy kl.E
| ZMBiŚ IIIp | 36 | Wentylator W2, pom 351 | 0 | Kiesz.287x287x360 EU3 | 1 |  | 0 | 351
| ZMBiŚ | 37 | Centrala NW13 - Klimor, przed bud. technicznym |  | Kiesz. 592x592x500xEu7 | 2 |  | 0 | 150, 159, 163, 166, 168
[5 empty] | Kiesz. 592x287x500xEu7 | 2 |  | 0
[5 empty] | Kiesz. 592x592x300xEu5 | 2 |  | 0
[5 empty] | Kiesz. 592x287x300xEu5 | 2 |  | 0
|  | 38 | Agregat MDV D4plus
| Zakład Zagr Wibr i Pył I p. bud niski przy kl.E | 39 | Centrala NW14 Mistral I p przy kl. E. |  | Kaset. plis. G4 420x515x19 | 2 |  | 0 | 148, 156, 158, 162, 167, 165
| Zakład Ochrony Radiologicznej II p. bud niski "brzuch" | 40 | Centrala NW15Mistral II p.brzuch, bud nis. |  | Kaset. plis. G4 420x515x19 | 2 |  | 0
[5 empty] | SUMY |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Koszt jednorazowego przeglądu netto | 0 |  | Koszt jednorazowej wymiany filtrów netto |  |  |  | 0
W ofercie należy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia uwzględnic 3 wymiany filtrów w ciagu roku oraz okres trwania umowy 3 lata