Łódź dnia: 2021-11-09

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 8

91-348 Łódź

Pismo: AZAMPUB/29/21/TP

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych oraz pojemników i worków na odpady medyczne, służących przeciwdziałaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19 dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi” – znak sprawy AZAMPUB/29/21/TP.

Zamawiający, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Część 10, pozycja 1,2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie masek ochronnych FFP2 oraz FFP3 bez podwójnej certyfikacji- zarejestrowanych jako środek ochrony indywidualnej. Swoją prośbę motywujemy faktem, iż ze względu na sposób filtracji powietrza maska ochronna FFP2 oraz FFP3 z założenia chroni użytkownika, który zazwyczaj stanowi personel medycznych nie zaś samego pacjenta, tak więc wymóg rejestracji jako wyrób medyczny może przyczynić się tylko do podniesienia kosztu produktu nie zaś do zapewnienia gwarancji jakości produktu. Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie maski ochronnej FFP3 pakowanej po 2 szt. w folijkę z nadrukowana instrukcją użytkowania. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ i OPZ. Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie masek z datą przydatności 36 miesięcy. Swoją prośbę motywujemy faktem iż stawianie wymogu okresu przydatności 5 lat w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest nieracjonalne, poza tym jest sztucznym zawężeniem grona oferentów z uwagi na aktualną ofertę rynku producentów masek. Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4, Pakiet 3. Rękawice nitrylowe diagnostyczne, przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kolor biały, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość podwójnej ścianki na palcu min. 0,14 mm, na dłoni min. 0,12 mm, na mankiecie min. 0,10 mm, powierzchnia gładka, palce chropowate, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wydłużenie 400 - 500%, siła zrywająca przed i po starzeniu 7 - 7,5 N, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice są środkiem ochrony indywidualnej kat III, typ. B. Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455, PN - EN 420, ASTM F1671, ASTM D5151, ASTM D6124, ASTM D6319, ASTM D7160, ASTM D7161 , przebadane zgodnie z normą PN EN 16523-1, dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rękawice muszą wykazywać odporność na przenikanie na co najmniej 8 substancji chemicznych, z czego min. 5 substancji na 6 poziomie odporności, (na potwierdzenie wyniki badań wytwórcy zgodnie z normą PN EN 16523-1) posiadać certyfikat jednostki niezależnej potwierdzający odporność na przenikanie wodorotlenku sodu 40% na 6 poziomie odporności. Rękawice muszą posiadać odporność na leki cytostatyczne, min. 14 cytostatyków (na potwierdzenie wyniki badań wytwórcy wg normy ASTM D6978). Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt. Z przeliczeniem oferowanych ilości. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Odp. Nie, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 5. Pakiet 3.Czy można zaoferować rękawice nitrylowe diagnostyczne, przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kolor fioletowy, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość ścianki na palcu min. 0,05 mm, na dłoni min. 0,05 mm, na mankiecie min. 0,04 mm, powierzchnia gładka, palce chropowate, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wydłużenie 400-500%, siła zrywająca przed i po starzeniu 6,0-7,0 N, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice są środkiem ochrony indywidualnej kat III, typ. B. Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455, PN - EN 420, PN-EN ISO 374-1,-2,-4 i -5, PN-EN 16523-1, ASTMF 1671, ASTM D6978, ASTMD 5151, ASTMD 6319, ASTMD 6124, ASTM D7160, ASTMD 7162, dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Pakowanie w kartonik po 100 szt., ilości zostaną odpowiednio przeliczone, opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6, dotyczy zadanie 1 poz. 1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwie wykonanych z niebieskiej tłoczonej folii CPE. Ochraniacze ściągnięte gumką bezlateksową obszytą ultradźwiękowo.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7, dotyczy zadanie 1 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS  o gramaturze 35g/m2. Fartuch posiada miękkie, poliestrowe mankiety, wyposażony jest w 2 troki zewnętrzne i 2 troki wewnętrzne. Troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi zapinany na rzep. Odporność na przenikanie cieczy >40 cm H2O. Oferowane rozmiary: M, L, XL. XXL do wyboru przez Zamawiającego.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8, dotyczy zadanie 1 poz. 2. Uprzejmie proszę o odstąpienie od wymogu spełniania przez fartuch chirurgiczny normy ISO 22609:2004, gdyż dla fartuchów chirurgicznych norma ta nie jest wymagana.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania w/w normy.

Pytanie nr 9, dotyczy zadanie 1 poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego fartucha wizytacyjnego wykonanego z włókniny polipropylenowej  o gramaturze 25 g/m2. Długi rękaw zakończony elastyczną gumką. W tali i przy szyi wiązany na troki.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10, dotyczy zadanie 3 poz. 1-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie AQL 1,5. Poziom wymagany jest zgodnie z normą EN 455-1. Stawianie wymogu poziomu AQL ≤1,0 jest dyskryminujące i ogranicza zasadę konkurencyjności i równego traktowania.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11, dotyczy zadanie 3 poz. 1-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu min. 0,07mm, na dłoni min. 0,06mm?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12,  dotyczy zadanie 3 poz. 1-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w opakowaniu zawierającym 100 sztuk jednoczesnym przeliczeniem  zaoferowanych ilości.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13, dotyczy zadanie 3 poz. 1-3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści oświadczenie producenta na dowód, że zaoferowane rękawice nie zawierają toksycznych dodatków chemicznych.

Odp.  Zamawiający zastrzegł obowiązek posiadania potwierdzenia dokonanego przez jednostkę niezależną, Zamawiający nie odstępuje od tego wymogu.  Zgodnie z SWZ, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 4 do SWZ), ponadto Zamawiający zastrzegł sobie możliwość weryfikacji w/w oświadczenia odpowiednimi dokumentami, na żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym przez niego terminie.

Pytanie nr 14, dotyczy zadanie 3 poz. 1-3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic spełniających normę EN 374-5:2016, pozostałe  wymogi dotyczące norm zgodnie SWZ.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15, dotyczy zadanie 10 poz. 1. Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie masek 4-warstwowych z dodatkowym filtrem z nanowłókna, które z powodzeniem można uznać za alternatywę dla masek FFP2/FFP3. Jako jedyne 
w Europie posiadają potwierdzoną przez laboratorium Nelson Labs przepuszczalność 
wirusów (VFE >99%) o średnicy 0,025 – 0,027 μm (średnica koronawirusa wynosi 0,12 
μm). Maska ma wymiar 100 x 180mm, wykonana jest z 3 warstw włókniny 
polipropylenowej (Spunbond + Meltblow + Spunbond) oraz dodatkowej warstwy 
z wysokiej jakości nanowłókien. Dzięki elastycznym gumkom, wszytemu usztywnieniu 
oraz zakładkom (harmonijka) w środkowej części, maseczkę łatwo można dopasować 
do kształtu twarzy. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I zgodnie 
z dyrektywą 93/42/EWG. Typu IIR, zgodnie z EN 14683:2019. Opakowanie handlowe 
zawierające 20 sztuk – każda maska pakowana indywidualnie. 
Wyrażając zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego produktu, otrzymają Państwo wysokiej jakości maskę, dającą możliwie najwyższą ochronę, rekomendowaną przez Polską Federację Szpitali.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16, dotyczy zadanie 10 poz. 2. Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie masek 4- warstwowych z dodatkowym filtrem z nanowłókna, które z powodzeniem można uznać za alternatywę dla masek FFP2/FFP3. Jako jedyne w Europie posiadają potwierdzoną przez laboratorium Nelson Labs przepuszczalność wirusów (VFE >99%) o średnicy 0,025 – 0,027 μm (średnica koronawirusa wynosi 0,12 μm). Maska ma wymiar 100 x 180mm, wykonana jest z 3 warstw włókniny polipropylenowej (Spunbond + Meltblow + Spunbond) oraz dodatkowej warstwy z wysokiej jakości nanowłókien. Dzięki elastycznym gumkom, wszytemu usztywnieniu oraz zakładkom (harmonijka) w środkowej części, maseczkę łatwo można dopasować do kształtu twarzy. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny  klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG. Typu IIR, zgodnie z EN 14683:2019. Opakowanie handlowe zawierające 20 sztuk – każda maska pakowana indywidualnie. 
Wyrażając zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego produktu, otrzymają Państwo wysokiej jakości maskę, dającą możliwie najwyższą ochronę, rekomendowaną przez Polską Federację Szpitali.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17, do części nr 6 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia na bazie czwartorzędowych związków amonowych (DDAC, BAC oraz aminy), nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, glukoprotaminy i związków tlenowych, o spektrum działania B (EN 13727) Tbc (14348), F (13624) pełne działanie wirusobójcze V (14476 wobec Adeno, Polio, Noro) w stężeniu 0,5% do 15 minut, produkt posiadający rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa, z potwierdzoną przez producenta możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych a także w obecności pacjentów, o trwałości roztworu roboczego min. 14 dni w opakowaniu a 5L z pompką?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18, do części nr 6 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat alkoholowy, gotowy do użycia na bazie mieszaniny alkoholi o łącznej zawartości do 30% z niewielką domieszką propionianu didecylodimetyloamoniowego, spektrum działania B 13727, F- EN 13624 do 1 minuty, Tbc- EN 14348, V ograniczone (HIV, HCV, HBV) do 5 min, przebadany zgodnie z normą EN 16615, nie pozostawiający osadu zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, o terminie ważności 24 miesiące od daty produkcji?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19, do części nr 6 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych nasączone mieszaniną alkoholi (etanol i propanol o łącznej zawartości 60g, skuteczne wobec bakterii: EN 13727, grzyby: EN 13624 Wirusy: EN 14476 (Adeno, Polio i Noro), Prątki (M. terrae) EN 14348 do 1 minuty, konfekcjonowane w op. typu tuba a’100 sztuk z przeliczeniem ilości op. o rozmiarze min. 18x18cm, posiadające status wyrobu medycznego klasy IIA, o terminie ważności 24 miesiące od daty produkcji?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20 do części nr 7. Czy Zamawiający dopuści do oceny sporobójczy preparat bezalkoholowy zawierający alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu, chlorek didecyldiemtyloamonium, N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diaminę, w postaci gotowej do użycia pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyposażenia medycznego skuteczny badaniami w warunkach brudnych wg norm europejskich: B (EN 13727, EN16615), Tbc (EN 14348), drożdżaki (EN 16615, EN 13624) V ( Polio, Adeno,Noro wg EN 14476), B. subtilis (EN 13704) do 1 minuty w opakowaniu a 1000ml, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa, o terminie ważności 24 miesiące od daty produkcji?

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21 do części nr 6, poz.1 Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SIWZ o znacznie lepszych parametrach mikrobójczych wobec: Bakterie : EN 13727/15 min./,Grzyby :EN 13624/ 15 min./    Prątki: EN 14348/15 min./ ,Wirusy: EN 14476 : wirusy  osłonkowe , Vaccinia, Rota w czasie do 15 min.    Preparat o dualnej rejestracji jako produkt biobójczy i wyrób medyczny. Zawiera substancje        aktywne : czwartorzędowe związki amoniowe/ bez zawartości aldehydów,fenoli, alkoholu/  chlorki , kationowe środki powierzchniowo-czynne 5-15 %, niejonowe środki powierzchniowo-czynne 5-15 %. Niskie stężenie robocze i krótki czas działania / już od 0,25 %/. Przeznaczony do stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. W wymaganych opakowaniach a 1 l.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22 do części nr 6, poz.2. Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu o znacznie szerszym spektrum mikrobójczym wobec: Baterie EN 13727/czas 30 s./, Grzyby EN 13624/30 s./,Prątki EN 14348/30 s./ Wirusy/ pełne działanie wirusobójcze w tym: Adeno,Noro ,wirusy otoczkowe :HBV,HCV,HIV,Herpes /EN 14476 /30 s./ Polio /2 min./ Posiadającego dualną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Substancja czynna:etanol/ 57g/100g wyrobu oraz 6g/100 g alkoholu izopropylowego. Bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru, kwasów,etc. Gotowy do użycia , przebadany dermatologicznie, o szerokim spektrum działania , szybkoschnący. W wymaganych opakowaniach a 1000 ml.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23 do części nr 6, poz..3. Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek o znacznie szerszym spektrum mikrobójczym wobec: Bakterie EN 13727 /czas 30s/,Grzyby EN 13624 /30 s./,Prątki EN 14348/30s/, wirusy /pełne działanie wirusobójcze w tym Adeno,Noro,wirusy otoczkowe HBV,HIV,HCV,Herpes/ EN 14476/30s/, Polio /2 min/ Substancja czynna : etanol /57g/100g wyrobu oraz 6g/100 g alkoholu izopropylowego/. Konfekcjonowanych w tuby po 200 szt. Z przeliczeniem ilości.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24. Prosimy o modyfikację par. 2 ust. 9 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówioną partię towaru w czasie do 2 dni roboczych, liczonych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w następującym zakresie § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie:  „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówioną partię towaru w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.”

Pytanie nr 25 część 1, poz. 2. W związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i udzielenia wyjaśnień w poniższym zakresie: część 1, poz. 2 Czy zamawiający oczekuje fartucha sterylnego? Odp. Nie. Pytanie nr 26 część 1, poz. 2. Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu? Odp. Nie. Pytanie nr 27 część 1, poz. 2. Czy zamawiający wymaga regulowanego kołnierza na rzep i 4 troki (2 zewnętrzne umieszczone w kartoniku)? Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pytanie nr 28 część 1, poz. 2. Czy zamawiający wymaga podwójnego systemu pakowania (karton i worek PE)? Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pytanie nr 29 część 1, poz. 2. Czy wymaga się aby fartuch zawinięty był w papier krepowany? Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pytanie nr 30 część 1, poz. 2. Czy wymaga się wyrobu sterylnego klasy I? Odp. Nie. Pytanie nr 31 część 1, poz. 2. Czy zamawiający dopuści rozmiary wg. schematu : rozmiar M- długość 111 cm; L-121 cm; XL-130 cm; XXL – 141 cm? Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów w rozmiarach M i L, spośród wskazanych przez pytającego rozmiarów. Pytanie nr 32 część 1, poz. 2. Czy zamawiający wymaga opakowania typu multivac? Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pytanie nr 33 część 1, poz. 2. Czy zamawiający wymaga aby oferowane produkty spełniały wymogi zgodne z dyrektywą 93/42/EWG i 2007/47/WE? Odp. Zamawiający wymaga spełnienia normy 93/42/EWG. Pytanie nr 34 część 1, poz. 2. Czy zamawiający wymaga aby produkty były zgodne z normą EN ISO 9001; EN ISO 13485; EN ISO 14971;EN ISO 13795; EN ISO 11737; EN 868-5; ISO 11607; EN ISO 11135; EN 1041; EN980? Odp. Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 35 Część 1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany pojedynczo na placach w pasie oraz wiązany dodatkowo przy szyi? Odp. Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 36 część 1, poz. 2. Czy zamawiający dopuszcza wzmocnienie w części przedniej i rękawach ma gramaturę min. 38 g/m2? Odp. Nie, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 37 część 1, poz. 3. Czy zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny PP, o gramaturze min. 20 g/m2? Odp. Nie, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 38 część 1, poz. 3. Czy zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny PP, o gramaturze min. 35 g/m2? Odp. Nie, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 39 część 1, poz. 3. Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opakowanie 10 szt, należy dokonać przeliczenia opakowań, a wycenę należy podać w wartości ułamkowej do 2 miejsc po przecinku (np. 35,40 op.) , nie należy zaokrąglać do pełnych opakowań.

Pytanie nr 40 Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej podając przy wymiarach worków ±20%. Czy zamiast: Wymiary ±20% nie powinno być: Wymiary minimum ? Odp. Zamawiający potwierdza, podane wymiary to wymiary minimalne, tolerancja dotyczy zwiększenia tzn. +20%. Pytanie nr 41 część 1, poz. 3. Proszę o sprecyzowanie czy podana ilość dotyczy pojedynczych sztuk, czy opakowań worków. Odp. Podana ilość dotyczy ilości opakowań, po 20 szt., to samo dotyczy jednostkowej ceny netto, tzn. należy wycenić wartość netto 1 opakowania a 20 szt.

Pytanie nr 42 do wzoru umowy. Wnosimy o doprecyzowanie Rozdziału 9 pkt 9.2. SWZ poprzez wskazanie, że próbki, opisy i fotografie zostaną złożone celem potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu „Zdolność techniczna i zawodowa”. UZASADNIENIE: Wykonawca zwraca uwagę, iż zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 11) lit. a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) dopuszczalnym jest, by Wykonawca przedłożył odpowiednio próbki, opisy lub fotografie jednak wyłącznie na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu „zdolność techniczna i zawodowa” Odp. Zamawiający dokonał stosownej zmiany, doprecyzowującej poruszane zagadnienia.

Pytanie nr 43 do wzoru umowy. Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 4 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 44 do wzoru umowy.   Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie ust. 17 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że termin realizacji niniejszej umowy został określony na 2 miesiące, a z związku z tym nieuzasadnione jest określanie zasad waloryzacji wynagrodzenie wykonawcy przy tak krótkim okresie obowiązywania umowy.

Pytanie nr 45 do wzoru umowy.   Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 6 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody zmianę. Zamawiający informuje, że wartość 10% jest zgodna z praktyką rynkową.

Pytanie nr 46. Wnosimy o wykreślenie § 9 ust. 9 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z orzecznictwem kumulowanie kar umownych naliczanych za nienależyte wykonanie zobowiązania, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, poz. 85)

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany § 9 ust. 9 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„9. Kary umowne nie podlegają sumowaniu. W przypadku zbiegu postaw Zamawiający naliczy wyższą karę umowną.”

Pytanie nr 47 do wzoru umowy. Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 9 projektu umowy poprzez wydłużenie czasu dostawy zamówionej partii towaru do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego lub: W przypadku zrealizowania dostawy jednorazowo w całości (część 3) prosimy o wydłużenie czasu dostawy do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w następującym zakresie § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie:  „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówioną partię towaru w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.”

Pytanie nr 48. Dotyczy pakietu nr 6. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat typu Taski Sprint Degerm, zarejestrowany jako produkt biobójczy, wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drozdzako- i pratkobójcze – 15 min.; grzybobójcze – 5 min. wirusobójcze- Rota – 5 min.; HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Noro – 15 min., Adeno – 30 min. w stężeniu od 0,5%? Pozostałe wymagania zgodnie z załączona ulotką.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49.  Dotyczy pakietu nr 6. Czy Zamawiający  w poz. 2 dopuści do oceny preparat typu Fugaten Spray,  wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakterio-; drożdżako-; grzybo-;prątkobójcze – 1 min. oraz wirusobójcze wobec: HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Adeno, Rota, Noro – 30 sek. ; Polio – 5 min., Papova SV 40 – 15 min.? pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odp. Nie,  Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 50. Dotyczy pakietu nr 6. Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes Plus, na bazie etanolu, w rozmiarze 13cm x 19cm,  gramaturze 23g/m2, konfekcjonowane w opakowania po 100 szt. (tuba + wkład), po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, o spektrum działania bakterio-; drożdżako-; grzybo- i prątkobójcze– 1 min. oraz wirusobójcze- HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Adeno, Rota, Noro – 30 sek.; Polio – 5 min., Papova SV 40 – 15 min, zarejestrowane jako wyrób medyczny? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający informuje, że w przypadku  pozycji nr 3, czas działania na wirusy został określony omyłkowo w minutach, powinno być sekundach.

Pytanie nr  51. Dotyczy pakietu nr 7. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Lysoformin Plus Schaum wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżakobójcze – 5 min.; prątkobójcze: M.avium, M.tuberculosis - 15 min., M.terrae - 30 min. oraz wirusobójcze: HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Rota – 5 min. , Papova SV 40 – 15 min.? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52. Część 1, pozycja 2. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby fartuch był zgodny z normą międzynarodową ISO 22609:2004?

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu spełnienia w/w normy w stosunku do wskazanej pozycji.

Pytanie nr  53. Część 1, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści niejałowy fartuch wykonany z włókniny typu SMS 35g/m2, posiadający 4 wszywane troki o długości min.45 cm, dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep, rękaw zakończonym elastycznym ściągaczem, dostępny w rozmiarach M, L, XL i XXL, zgodny z dyrektywą medyczną 93/42/EWG, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745, spełniający wymagania normy EN 13795?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 54.  Część 1, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części  fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, spełniający wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI., dostępny w rozmiarach L, XL ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 55.  Część 1, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 56. Część 3, pozycje 1-3.Czy Zamawiający dopuści rękawice, których grubość wynosi odpowiednio na palcu 0,08±0,01 mm, na dłoni 0,06±0,01 mm, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr   57.  Część nr 1 poz.1 Proszę o dopuszczenie ochraniaczy pakowanych po 100 szt. W opakowaniu z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp. Tak,  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr   58. Część1 poz.2. Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 55g/m2?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr   59. Część1 poz.2. Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SSMMS w całości podfoliowany ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 60. Część1. Poz.2. Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany na troki w pasie i przy szyi ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61. Część1. Poz.2. Proszę Zamawiającego o odstąpienie od wymogu normy ISO 22609:2004, która dotyczy masek.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu w/w normy we wskazanej wyżej pozycji.

Pytanie nr 62. Część1. Poz.3. Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMMS?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63. Część1. Poz.3. Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny PP 30 g?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64. Część1. Poz.3. Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany na troki w pasie i przy szyi?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65. Część2. Poz.1-3. Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o grubości na palcu 0,082 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 66. Część2. Poz.1-3.  Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o grubości na palcu 0,08 +/- 0,03 mm?

Odp. Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 67. Część2. Poz.1-3.  Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o grubości na dłoni 0,061 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 68. Część2. Poz.1-3. Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o grubości na dłoni 0,05 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 69. Część2. Poz.1-3.  Czy Zamawiający dopuści rękawiczki AQL – 1,5?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 70. Część 2. Poz1-3. Czy zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia badaniami braku dodatków chemicznych?

Odp. Nie, Zamawiający nie odstąpi.

Pytanie nr 71. Dotyczy SWZ. W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odp. Zamawiający wymaga dostarczania asortymentu zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Pytanie nr 72. Dotyczy SWZ. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odp. Zamawiający wymaga dostarczania asortymentu zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Pytanie nr 73. Dotyczy SWZ. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odp. ODP. Zamawiający wymaga dostarczania asortymentu zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Pytanie nr 74. Część 1 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny polipropylenowej, rozmiar L lub XL?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 75. Część 3 pozycja 1, 2, 3. Czy Zamawiający dopuści Rękawice ochronne zgodne z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, do ochrony przed przenikaniem mikroorganizmów powinny spełniać wymagania normy EN ISO 374-5:2017-02 (UE), normy EN ISO 374-1:2016 (UE) oraz EN 374-2, EN 16523-1, EN374-4.

Wyroby zgodne z Dyrektywą medyczną 93/42/EWG i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 spełniające wymagania norm EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009 (UE).

Wymagania:

● Odporność na przesiąkanie przy zastosowaniu metody badania nieszczelności z zastosowaniem powietrza i wody AQL 1.0

● ochrony przed wirusami z zastosowaniem bakteriofaga

● odporności na przenikanie co najmniej jednej substancji chemicznej

● Nitrylowe, jednorazowe, bezpudrowe

● Grubość: na palcu 0,05mm (+/-0,01mm), na dłoni 0,05mm (+/-0,01mm)

● Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 76.Część 2 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści Półmaska filtrująca FFP3 NR D przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami  cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz  aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS. Duże stężenie pyłów respirabilnych, stosować przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi: beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne. Półmaska filtrująca zbudowana jest z części twarzowej wykonanej z materiału filtrującego i akcesoriów pomocniczych (w zależności od modelu półmaski) takich jak taśmy nagłowia, zawór wydechowy czy uchwyty mocujące taśmy. Powietrze wdychane z otoczenia przechodzi przez materiał filtracyjny, który je oczyszcza. Powietrze podczas wydechu jest usuwane przez materiał części twarzowej (dla półmasek bez zaworu wydechowego) lub przez zawór wydechowy umieszczony w czaszy oraz część twarzową półmaski (dla półmasek posiadających zawór wydechowy). Czasza półmaski podczas użytkowania winna ściśle przylegać do twarzy. Półmaska filtrująca X 310 SV FFP3 NR D składa się z:

• wielowarstwowego materiału filtracyjnego: polipropylen;

• zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa;

• zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego;

• taśm nagłowia;

• mocowania taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego;

• wewnętrznej wkładki, poprawiającej szczelność i komfort użytkowania.

Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie jednej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowanie dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność. 
Półmaski są zgodne z:

• europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego

- Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;

• zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG).?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 77. Część 2 pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści  Półmaska filtrująca  FFP2 NR D przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 10x NDS. Średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, przy obróbce drewna twardego. Półmaska filtrująca zbudowana jest z części twarzowej wykonanej z materiału filtrującego i akcesoriów pomocniczych (w zależności od modelu półmaski) takich jak taśmy nagłowia, zawór wydechowy czy uchwyty mocujące taśmy. Powietrze wdychane z otoczenia przechodzi przez materiał filtracyjny, który je oczyszcza. Powietrze podczas wydechu jest usuwane przez materiał części twarzowej (dla półmasek bez zaworu wydechowego) lub przez zawór wydechowy umieszczony w czaszy oraz część twarzową półmaski (dla półmasek posiadających zawór wydechowy). Czasza półmaski podczas użytkowania winna ściśle przylegać do twarzy. Półmaska filtrująca FFP2 NR D składa się z:

• wielowarstwowego materiału filtracyjnego: polipropylen;

• zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa;

• zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego;

• taśm nagłowia;

• mocowania taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego;

• uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej.

Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie jednej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowania dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność. Półmaski firmy OXYLINE są zgodne z:

• europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego

- Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;

• zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG).?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 78 Część 5 , Poz. 1. Prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający wymaga prepararu w żelu o zawratości min 45 g etanolu oraz min30 g propoan 2-ol, o minimalnym spektrum działania: B, F (C. Albicans, A. Brasilensis), TBC (m. terrae, m. avium), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Noro, Polio, Adeno). Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 do 30 s, przy jednokrotnej aplikacji.

Odp. Tak, Zamawiajacy  potwierdza.

Pytanie nr 79 Część 6, Poz. 1. a) Zamawiający oczekuje preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń i urządzeń. Z wiedzy wykonawcy wynika, iż w zakresie zastosowania preparatu wymaganego przez zamawiającego w poz 1 powinien mieć rejestrację dualna - wyrób medyczny i produkt biobójczy. W zawiązku z powyższym, prosimy o uzupełnienie kwalifikacji preparatu określonego w wymaganiach poprzez wpisanie wymogu, aby preparat miał również rejestracje wyrób medyczny.

Odp. Tak.

Pytanie nr 80 Część 6, Poz. 1. b) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyposażenia pomieszczeń i urządzeń mających jak i niemających kontakt z żywnością zawierający na bazie QAV, 2-fenoksyetanolu oraz amin, z dodatkiem niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Bez zawartości chloru, adehydów, kwasu nadoctowego. Spektrum działania: B (EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc (M. terrae) (EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F (EN 13624) oraz V (BVDV, Vaccinia – zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytutu Roberta Kocha), Rota (EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1%. Możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz pionie żywieniowym. Zgodnie z wymaganiami oferujemy preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. IIa oraz produkt biobójczy.

Odp. Nie.

Pytanie nr 81 Część 6, Poz.2. Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne , nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B- EN 13727, F- EN 13624, TBC -14348, V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia rota), Noro wg EN14476 do 1 min. możliwość rozszerzenia spektrum adeno – 2 min. oraz o polio. – 30min.Wyrób medyczny, opakowanie 1L.

Odp. Tak

Pytanie nr  82 Część 6, Poz.2. Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Skład: 100g preparatu zawiera: etanol - 45g, propan-2-ol - 30g, chlorek didecylodimetyloamonu - 0,25g. Spektrum: B, F, Tbc, V(polio, adeno, BVDV, Vaccinia, noro, rota). W czasie do 1 min. Wyrób medyczny, opakowanie 1L.

Odp. Tak

Pytanie nr   83 Część 6, Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki nasączone alkoholowym preparatem do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowane chusteczki wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiadają dobrą tolerancję materiałową. Skład produktu, którym nasączone są chusteczki: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B, F, TBC, V(HBV, HCV, HIV, HSV, vaccinia, noro, rota, adeno) do 2 minut, możliwość rozszerzenia o polyoma SV 40 – 15 minut, polio 30 minut. Chusteczki o gramaturze 22 g/ m2, w rozmiarze 14 x 18 cm, pakowane po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wyrób medyczny

Odp. Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 84   Część 7. Prosimy o dopuszczenie preparatu Mikrozid Sensitive liqud a 1l z 2 letnią datą ważności.

Odp. Nie.

Pytanie nr 85  Część 7, Czy zamawiający wymaga dostarczenia spryskiwaczy spieniających w opakowaniach jednostronnych. Jeśli tak to w jakiej ilości.

Odp. Tak, 200szt. ( ½ ilości opakowań w pakiecie).

Pytanie nr  86     Część 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem Zamawiającego.

Odp. Tak.

Zamawiający

prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa