Łódź, dn. 10.12.2021 r.

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów

Zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania: „Dostawa środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych służących przeciwdziałaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19 dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi”

Znak: AZAMPUB/37/21/WO

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8, przekazuje treść wniosków dotyczących zapisów Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 2: Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes Plus, na bazie etanolu, w rozmiarze 13cm x 19cm,  gramaturze 23g/m2, konfekcjonowane w opakowania po 100 szt. (tuba), po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, o spektrum działania bakterio-; drożdżako-; grzybo- i prątkobójcze– 1 min. oraz wirusobójcze- HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Adeno, Rota, Noro – 30 sek.; Polio – 5 min., Papova SV 40 – 15 min, zarejestrowane jako wyrób medyczny? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odp. Nie.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 3: Czy Zamawiający  dopuści do oceny preparat typu Fugaten Spray,  wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakterio-; drożdżako-; grzybo; prątkobójcze – 1 min. oraz wirusobójcze wobec: HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Adeno, Rota, Noro – 30 sek. ; Polio – 5 min., Papova SV 40 – 15 min.? pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odp. Nie.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 3:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu typu Suma Alkohol Spray, do dezynfekcji małych powierzchni na bazie etanolu 771g/kg i propan 2-ol (3%-10%), wykazującego skuteczność bójczą na B, V(Polio, Adeno, Noro), Tbc (M. terrae, M. avium), F (Candidia albicans, Aspergillus brasiliensis)- w czasie do 1 min.,  o statusie produktu biobójczego, o pojemności 750 ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?–

Odp. Tak

Pytanie 4 – dotyczy zadanie 1 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwie wykonanych z niebieskiej tłoczonej folii CPE. Ochraniacześciągnięte gumką bezlateksową obszytą ultradźwiękowo.

Odp. Nie

Pytanie 5 – dotyczy zadanie 1 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch posiada miękkie, poliestrowe mankiety, wyposażony jest w 2 troki zewnętrzne i 2 troki wewnętrzne.Troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi zapinany na rzep. Odporność na przenikanie cieczy >40 cm H2O. Oferowane rozmiary: M, L, XL. XXL do wyboru prze Zamawiającego.

Odp. Nie

Pytanie 6 – dotyczy zadanie 1 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego niejałowego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Wyrób medyczny klasy I reguła I, zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy
EN 13795-1:2019. Oferowane rozmiary: L, XL

Odp. Nie

Pytanie 7 – dotyczy zadanie 1 poz. 2. Uprzejmie proszę o odstąpienie od wymogu spełniania przez fartuch chirurgiczny normy ISO 22609:2004, gdyż dla fartuchów chirurgicznych norma ta nie jest wymagana.

Odp. Tak, Zamawiający odstępuje.

Pytanie 8 – dotyczy zapisów zapytania ofertowego. Prosimy o doprecyzowanie w jakiej formie Zamawiający oczekuje złożenia oferty przesłanej poczta e-mail – czy w postaci skanu dokumentu czy w postaci dokumenty podpisanego podpisem kwalifikowanym?

Odp. Zamawiający wymaga złożenia podpisanych dokumentów, zarówno w przypadku składania oferty w postaci elektronicznej jak i papierowej.

W przypadku składania pełnomocnictwa Zamawiający wymaga złożenia oryginału lub kopii potwierdzonej, przez osobę udzielającą pełnomocnictwa, tzn. w przypadku złożenia skanu pełnomocnictwa, wymagane jest jego poświadczenie podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym,  przez osobę, która go udzieliła, a w przypadku składania oferty papierowej pełnomocnictwo może być złożone w kopii  z równoczesnym potwierdzeniem za zgodność z oryginałem, przez osobę która go udzieliła.

Zamawiający  dopuszcza oczywiście w przypadku pełnomocnictwa potwierdzenia notarialnego, w zarówno w stosunku do oferty elektronicznej, jak i papierowej.

Z poważaniem,

prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa