Łódź dnia: 2022-03-01

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 8

91-348 Łódź

Pismo: AZAMPUB/7/22/WO

# Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Zapytania Ofertowego

Dotyczy: postępowania w trybie Zapytania Ofertowego pn. „Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, treść wniosków dotyczących zapisów Zapytania Ofertowego wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postepowaniu wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie. Czy posiadają Państwo i udostępnią firmie która będzie serwisować obiekt kody dostępu wszystkich poziomów do systemu wizualizacji GEMOS.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, że posiada Login i Hasło do systemu GEMOS, co pozwala na dokonywanie zmian w grafice: nanoszenie zmian budowlanych i lokalizacji elementów detekcji pożaru (czujki, ROPy).

Zamawiający

prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa