Załącznik nr 3B do umowy nr …………………………z dnia ……………….. .

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych systemu oddymiania klatek schodowych w budynku B.

Przegląd półroczny – w I i III kwartale roku (2 razy w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie | jedn. | ilość | Cena [PLN] | Cena [PLN] | Wartość | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | czynności | miary |  | jedn. netto | jedn. brutto | netto [PLN] | brutto [PLN] |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów central oddymiania w klatkach schodowych D i E: | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | - test alarmowy "otwarcie" z czujki dymu, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test alarmowy "otwarcie" z ROP, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie działania siłowników okiennych w klatce schodowej E oraz siłownika klapy oddymiającej w klatce schodowej D oraz drzwi napowietrzających w tych klatkach, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola układu zasilania, |  |  |  |  |  |  |
|  | - usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie wskazań sygnalizacji optycznej działania elementów instalacji. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem za jeden przegląd półroczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZLECENIODAWCA: