Załącznik nr 5A do umowy nr …………………………z dnia ……………….. .

Szczegółowy zakres czynności konserwacyjnych dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku A.

Przegląd półroczny – w I i III kwartale roku (2 raz w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie | jedn. | ilość | Cena [PLN] | Cena [PLN] | Wartość | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | czynności | miary |  | jedn. netto | jedn. brutto | netto [PLN] | brutto [PLN] |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów koncentratora BOSCH-PREASIDEO: | kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | - test i sprawdzenie wzmacniaczy DSO, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test i analiza zdarzeń systemu, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie czy po wywołaniu alarmu z co najmniej jednego wejścia z CSP, komunikaty alarmowe są nadawane do odpowiednich stref i są słyszalne i zrozumiałe, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie mikrofonu strażaka poprzez sprawdzenie słyszalności i zrozumiałości komunikatu głosowego w wybranych strefach, |  |  |  |  |  |  |
|  | - test uszkodzenia linii głośnikowych, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie poprawności współdziałania z systemem SAP, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, |  |  |  |  |  |  |
|  | - sprawdzenie zasilacza ZDSO-400-E, |  |  |  |  |  |  |
|  | - usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza koncentratora. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem za jeden przegląd półroczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZLECENIODAWCA: