Załącznik nr 7 do umowy nr ............................ z dn ..................

REGULAMIN  PRACY

przy stosowaniu izotopowych czujek dymu

w obiektach Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ul.Św.Teresy od Dzieciątka Jezus

gdzie zainstalowane są izotopowe czujki  DIO-4046  wyposażone w źródła Am-241.

- Nadzór nad prawidłową eksploatacją systemu z czujkami izotopowymi pełni:

imię i nazwisko ...................................................................................................................................

miejsce pracy z adresem: ...................................................................................................................

miejsce zamieszkania: .......................................................................................................................

telefony do kontaktu: .........................................................................................................................

- Czujki w normalnych warunkach pracy nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi. Mogą natomiast

spowodować skażenie promieniotwórcze w przypadku manipulowania nimi lub ich uszkodzenia.

- Nikomu z pracowników-poza osobą wymienioną w pkt.1 - nie wolno wykonywać żadnych

manipulacji z czujkami.

- Wszelkie nieprawidłowości , związane z eksploatacją czujek (osłabione zamocowanie, wypadnięcie

źródła, uszkodzenie mechaniczne, zalanie wodą, zaginięcie) należy natychmiast zgłosić osobie

wymienionej w pkt..1

- Konserwację i sprawdzenie szczelności źródła promieniowania mogą wykonywać tylko jednostki

posiadające  zezwolenie PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI, na obrót, transport,

magazynowanie, konserwacje i instalowanie izotopowych czujek dymu.

- Konserwację  i kontrolę izotopowych czujek dymu w obiektach Instytutu Medycyny Pracy  w

Łodzi  wykonuje firma (nazwa i adres firmy oraz telefon kontaktowy): .............................................

....................................................................................................................................................

posiadająca zezwolenie .................................................................... wydane w dniu ......................

przez ..................................................................................................................................................

- Kontrolę szczelności należy przeprowadzać  w przypadku podejrzenia rozszczelnienia uszkodzenia

źródła.

- Osoba pełniąca nadzór nad eksploatacją instalacji zawierającej czujki (wszystkich typów)

obowiązana jest sprawdzać okresowo obecność czujek oraz prowadzić:

a/ ewidencje posiadanych przez Zakład izotopowych czujek dymu zawierającą:

datę i miejsce zainstalowania, typ, numer i liczbę czujek dymu, nazwę i adres instalatora,

b/ ewidencję konserwacji i napraw, zawierającą: datę, nazwę i adres instytucji

przeprowadzającej konserwację instalacji sygnalizacji alarmu pożaru oraz nazwisko i imię

konserwatora.

9. W razie zaginięcia, zniszczenia (np. w wyniku pożaru) lub uszkodzenia  czujki powodującego

skażenie  użytkownik obowiązany jest natychmiast powiadomić

a/ Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie - tel. 22 811 16 16.

b/ Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

c/ Miejską Komendę Policji (w przypadku zaginięcia czujki lub kradzieży)

d/ Jednostkę prowadzącą montaż lub serwis instalacji

10.  Z treścią niniejszego regulaminu należy zapoznać osoby przebywające w miejscach, w których

zainstalowane są czujki dymu.

11.  Regulamin niniejszy opracowano w CLOR w Warszawie ul. Konwaliowa 7.

WYKONAWCA:                                                                          ZLECENIODAWCA: