Załącznik nr 4B do Zapytania ofertowego

do umowy nr AZAMPUB/     /2024 z dnia       2024 r.

Zakres przeglądu i czynności konserwacyjnych drzwi i kurtyn p.pożarowych w BUDYNKU „B”.

Przegląd roczny – w II kwartale roku (1 raz w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie czynności | jedn. miary | ilość | Cena [PLN] jedn. netto | Cena [PLN] jedn. brutto | Wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace związane z przeglądem i konserwacją drzwi przeciwpożarowych stalowych i drewnianych z zawiasem sprężynowym: sprawdzenie funkcjonowania drzwi, sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem, sprawdzenie powłoki lakierniczej, sprawdzenie zamków i zawiasów, przesmarowanie/naoliwienie części ruchowych, sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej na skrzydle i ościeżnicy, sprawdzenie działania zawiasów sprężynowych i ich regulacja, | kpl. |  |  |  |  |  |
| 2 | Prace związane z przeglądem i konserwacją okiennych kurtyn p.pożarowych z napędem ręcznym (pom. nr 225): sprawdzenie powierzchni lakierowanych (brak zabrudzeń, rdzy itp.), w razie potrzeby wyczyść sprawdzenie kompletności elementów oraz braku uszkodzeń mechanicznych i eksploatacyjnych, sprawdzenie płaszcza kurtyny na okoliczność występowania zabrudzeń, uszkodzeń mechanicznych, w razie potrzeby wyczyścić, sprawdzenie położenia i mocowania profilu obciążającego płaszcz kurtyny, sprawdzenie stanu mocowania wsporników i osłon, sprawdzenie mocowania prowadnic, ich stanu i drożność, sprawdzenie mocowania uszczelek maskujących, ich stan i ewentualnie nasmaruj, sprawdzenie działania kurtyny w razie potrzeby wyregulowanie. | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| Razem za jeden przegląd półroczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZAMAWIAJĄCY: