Załącznik nr 7A do Zapytania ofertowego

do umowy nr AZAMPUB/     /2024 z dnia       2024 r.

Zakres przeglądu i czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu w BUDYNKU „A”.

Przegląd roczny – w II kwartale roku (1 raz w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie czynności | jedn. miary | ilość | Cena [PLN] jedn. netto | Cena [PLN] jedn. brutto | Wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace związane z przeglądem i konserwacją przeciwpożarowego wyłącznika prądu sprawdzenie aktywacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, sprawdzenie, obwodów elektrycznych, które podlegają odłączeniu po uruchomieniu wyłącznika a także, które pozostają pod napięciem po jego uruchomieniu, kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu, inne czynności określone przez producenta, | kpl. |  |  |  |  |  |
| Razem za jeden przegląd półroczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZAMAWIAJĄCY: