Załącznik nr 3B do Zapytania ofertowego

do umowy nr AZAMPUB/       /2024 z dnia 2024 r.

Zakres czynności konserwacyjnych systemu oddymiania klatek schodowych w BUDYNKU „B”.

Przegląd półroczny – w II i IV kwartale roku (2 razy w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie czynności | jedn. miary | ilość | Cena [PLN] jedn. netto | Cena [PLN] jedn. brutto | Wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja systemów oddymiania klatkach schodowych D i E: testy alarmowe „otwarcie” po przez wzbudzenie zainstalowanej w klatce schodowej optycznej czujki dymu aerozolu gazowego. Drugi test wykonać pobudzając inną czujkę niż w klatce schodowej, test alarmowy „otwarcie” używając przycisku oddymiania (PO), sprawdzenie działania siłownika klapy dymowej w klatce schodowej D i siłowników okiennych w klatce schodowej E oraz drzwi napowietrzających w tych klatkach, kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, kontrola układu zasilania, usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali, sprawdzenie wskazań sygnalizacji optycznej działania, przeprowadzenie innych czynności określonych przez producenta w DTR. | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| Razem za jeden przegląd półroczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY