Załącznik nr 4A do Zapytania ofertowego

do umowy nr AZAMPUB/     /2024 z dnia       2024 r.

Zakres czynności konserwacyjnych systemu zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych i dźwigów w  BUDYNKU „A”.

Przegląd roczny – w III kwartale roku (1 raz w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie czynności | jedn. miary | ilość | Cena [PLN] jedn. netto | Cena [PLN] jedn. brutto | Wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów centrali sterująco zasilającej „OMEGA”, sprawdzenie działania elementów wykonawczych systemu zabezpieczenia przed zadymieniem oraz próba awaryjnego zasilania energetycznego wg. zaleceń wskazanych w przeglądach kwartalnych. | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Kontrola ładowania i pojemności baterii akumulatorów w centralach RZN 4408-K sterujących oknami doszczelniającymi otwory okienne w klatkach schodowych. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przeprowadzenie próby całego systemu różnicowania ciśnień przez wykonanie następujących prób: różnicy ciśnień, prędkości przepływu, siły otwierającej drzwi, uruchomienia systemu-po przez uruchomienie systemu wykrywania pożaru, który powinien aktywować system różnicowania ciśnień. |  |  |  |  |  |  |
| Razem za jeden przegląd roczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZAMAWIAJĄCY: