Załącznik nr 5A do Zapytania ofertowego

do umowy nr AZAMPUB/     /2024 z dnia       2024 r.

Zakres czynności konserwacyjnych dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w BUDYNKU „A”.

Przegląd półroczny – w I i III kwartale roku (2 raz w roku).

| Lp. | Wyszczególnienie czynności | jedn. miary | ilość | Cena [PLN] jedn. netto | Cena [PLN] jedn. brutto | Wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie i regulacja parametrów centrali DSO, stref nagłośnienia i linii głośnikowych systemu BOSCH-PREASIDEO: test i analiza zdarzeń systemu sprawdzenie poprawności współdziałania z systemem CSP, test i sprawdzenie wzmacniaczy DSO, sprawdzenie stanu instalacji kablowej, wzmacniaczy i ciągłości linii głośnikowych, sprawdzenie czy po wywołaniu próbnego alarmu pożarowego, komunikaty alarmowe są nadawane do odpowiednich stref nagłośnienia są słyszalne i zrozumiałe, sprawdzenie mikrofonu strażaka poprzez sprawdzenie słyszalności i zrozumiałości komunikatu głosowego w wybranych strefach, próba pracy systemu nagłaśniającego ze źródła rezerwowego (baterii akumulatorów), sprawdzenie sygnalizacji modułu kontroli rezystancji obwodów bateryjnych RMB-1, kontrola ładowania i pojemności akumulatorów, usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z wnętrza centrali DSO, inne czynności określone przez producenta w DTR | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Razem za jeden przegląd półroczny | X | X | X | X |  |  |
| Słownie brutto: |

WYKONAWCA:	                                                                                              ZAMAWIAJĄCY: